Заключение

Своевременное выявление превышений ПДК позволяет предпринять соответствующие меры по улучшению качества жизни населения. В том числе снизить выбросы от основных источников, таких как транспорт и промышленные предприятия.

В период с мая по декабрь 2025 года на территории г. Гатчина функционировал автоматический стационарный пост наблюдений за состоянием атмосферного воздуха Ленинградской области «СКАТ», по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, г. Гатчина, Пушкинское шоссе, д. 20.   Пост находится на открытой продуваемой площадке, что соответствует всем необходимым требованиям по контролю качества воздуха.

Отбор проб на автоматическом стационарном посту осуществлялся в штатном режиме в течение всех календарных дней практически непрерывно. За время работы зафиксировано: 30 и 31 июля наблюдался перебой с передачей данных 03:00 МСК по 1 августа 11:40–12:40 МСК по разным веществам. При обращении к обслуживающей компании была произведена перезагрузка оборудования поста. Передача данных возобновлена. С 12 сентября (22:40 МСК) перестали поступать данные с датчика диоксида серы (002). После обращения в обслуживающую компанию, датчик был снят и направлен на ремонт. Работы по снятию датчика и проверке остальных выполнялись с 16 сентября с 10:00 до 14:00 МСК по 14 октября в 13:00 МСК. Данные за этот временной период отсутствуют: по диоксиду серы данные стали поступать после ремонта датчиков с 13:00 14 октября; по остальным показателям не было данных 16 сентября с 10.00 до 13:40-15:40.

В период наблюдений случаев высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха зафиксировано не было, как на стационарном посту, так и по данным мобильной лаборатории, ежемесячно совершавшей экспедиционные выезды на прилегающую к месту размещения территорию.

Выезд мобильной лаборатории ФГБУ «Северо-Западное УГМС» для проведения отбора проб атмосферного воздуха не проводился, в связи с отсутствием регулярных случаев нарушения нормативов по содержанию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, выезды мобильной лаборатории ФГБУ «Северо-Западное УГМС» не осуществлялись.

Случаев превышения ПДКм.р. по диоксиду азота, оксиду азота, диоксиду серы, оксиду углерода и аммиаку не наблюдалось. Было зафиксировано 8 случаев превышения ПДКм.р. по показателю сероводород.

Повторяемость случаев превышения 1 ПДКм.р. по сероводороду составила менее 1% от общего количества проб.

В заключении отмечается, что по результатам наблюдений была проведена оценка качества атмосферного воздуха района. Так по сочетанию значений СИ и НП уровень загрязнения характеризуется, как низкий.  В дальнейшем рекомендуется рекогносцировка местности в непосредственной близости от поста для выявления источника загрязнения атмосферного воздуха (преимущественно по сероводороду).

Характеристики загрязнения воздуха за период на посту

| Город - Гатчина |  |  |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Месяц 05.2025 – 12.2025 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SkatStantion232 (Гатчина) (GMT +3) |  |  |  |  |  | Количество постов в городе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шифр примеси |  | Число наблю-дений | Сред-няя кон-цент-рация, мг/м3 | Сред-нее квадра-тичес-кое откло-нение, мг/м3 | Коэф-фи-циент вариа-ции | Максимум, мг/м3 |  |  |  |  |  |  | Повто-ряе-мость, % |  | Число случаев > 10 ПДК | ИЗА |  |
|  |  |  |  |  |  | наблюдаемый |  |  | Расчетный при P |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Кон-цент-рация |  | Но-мер меся-ца | 5% | 1% |  | 0,1% | > ПДК | > 5 ПДК |  |  |  |
| SO2 (002) |  | 16485 | 0,0007 | 0,004 | 5,71 | 0,417 |  | 09 | 0,002 | 0,003 |  | 0,011 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |  |
| CO (004) |  | 17462 | 0,175 | 0,122 | 0,70 | 1,4 |  | 10 | 0,348 | 0,486 |  | 0,702 | 0 | 0 | 0 | 0,09 |  |
| NO2 (005) |  | 17461 | 0,018 | 0,011 | 0,60 | 0,082 |  | 10 | 0,036 | 0,051 |  | 0,073 | 0 | 0 | 0 | 0,46 |  |
| NO (006) |  | 17461 | 0,009 | 0,019 | 2,19 | 0,313 |  | 11 | 0,030 | 0,066 |  | 0,157 | 0 | 0 | 0 | 0,15 |  |
| H2S (008) |  | 17459 | 0,0005 | 0,001 | 1,29 | 0,013 |  | 07 | 0,001 | 0,002 |  | 0,005 | 0 | 0 | 0 | 0,16 |  |
| NH3(019) |  | 17461 | 0,005 | 0,004 | 0,74 | 0,065 |  | 09 | 0,011 | 0,016 |  | 0,024 | 0 | 0 | 0 | 0,17 |  |
| СИ (сероводород) – 1,6 НП<1 Уровень загрязнения: низкий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* ИЗА – индекс загрязнения атмосферы. В зависимости от значения ИЗА выделяют следующие уровни загрязнения воздуха:

- низкий — менее или равен 5

- повышенный — от 5 до 7

- высокий — от 7 до 14

- очень высокий — больше или равен 14