Заключение

В период наблюдений случаев высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха зафиксировано не было.

Отбор проб на автоматическом стационарном посту осуществлялся в штатном режиме 
в течение всех календарных дней непрерывно.

Подтвержденных случаев превышения ПДКм.р. по диоксиду серы, оксиду углерода, диоксиду азота, оксиду азота, аммиаку, сероводороду и пыли общей не наблюдалось.

Выезд специалистов экологической лаборатории ООО «Аналитик.Лаб» на территорию города Пикалево был проведен 26 февраля 2026 года по адресу Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Заводская д. 2. По полученным данным экспедиционного наблюдения, случаев превышения ПДКм.р. по диоксиду серы, оксиду углерода, оксиду азота, диоксиду азота, аммиаку, сероводороду и взвешенным веществам не выявлено.

Концентрации измеряемых веществ в анализируемом массиве данных по атмосферному воздуху были ниже соответствующих ПДКс.с.

В этом диапазоне погрешности газоанализаторов очень велики по отношению к значению полученного результата измерений. Это необходимо учитывать при проведении анализа, так как возрастает степень влияния случайных факторов, порождающих погрешности измерений, на получаемые результаты.

На основании всех полученных за исследуемый период данных, степень загрязнения атмосферного воздуха в районе размещения стационарного поста может быть охарактеризована, как «низкая».

Характеристика загрязненности воздуха на посту

| Город - Пикалево | Год 2026 | Месяц февраль |
| --- | --- | --- |
| SkatStantion243 (Пикалево) (GMT +3) | Количество постов в городе 1 |  |

| Шифр примеси | Число наблю-дений | Концентрация, мг/м3 |  |  |  | Средне-квадра-тичес-кое откло-нение, мг/м3 | Коэффи-циент вариации | Повторяе-мость, % |  | Число случаев превышения ПДК |  |  | ИЗА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | средняя | максимальная |  |  |  |  | > ПДК | > 5 ПДК | ПДК | 5 ПДК | 10 ПДК |  |
|  |  |  | значение | дата | срок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пыль общая (001) | 2016 | 0,054 | 0,22 | 16.02 | 1040 1120 | 0,0201 | 0,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,36 |
| SO2 (002) | 2016 | 0,0004 | 0,033 | 16.02 | 2120 | 0,0015 | 4,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
| CO (004) | 2016 | 0,63 | 3,0 | 16.02 | 820 | 0,2306 | 0,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 |
| NO2 (005) | 2016 | 0,014 | 0,121 | 24.02 | 940 | 0,0151 | 1,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 |
| NO (006) | 2016 | 0,004 | 0,141 | 15.02 | 2140 | 0,0146 | 3,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,07 |
| H2S (008) | 2016 | 0,0002 | 0,0012 | 26.02 | 2120 | 0,0002 | 1,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 |
| NH3 (019) | 2016 | 0,0005 | 0,045 | 16.02 | 1300 | 0,0020 | 3,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
| СИ (диоксид азота) – 0,61 НП <1 Уровень загрязнения: низкий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* ИЗА – индекс загрязнения атмосферы. В зависимости от значения ИЗА выделяют следующие уровни загрязнения воздуха:

- низкий — менее или равен 5

- повышенный — от 5 до 7

- высокий — от 7 до 14

- очень высокий — больше или равен 14