## квартал Ленрыба, д. 7 п. Усть_Л
Время измерения Europe/Moscow (GMT +03:00) | Температура (°C) | Давление (мм рт. ст.) | Влажность (%) | PM2.5 (мкг/м³) | PM2.5 (доли ПДК) | PM10 (мкг/м³) | PM10 (доли ПДК) | CO (мкг/м³) | CO (доли ПДК) | NO2 (мкг/м³) | NO2 (доли ПДК) | SO2 (мкг/м³) | SO2 (доли ПДК) | O3 (мкг/м³) | O3 (доли ПДК) | H2S (мкг/м³) | H2S (доли ПДК)
2026-05-15 00:00 | 10.606 | 756.868 | 70.672 | 10.104 | 0.063 | 10.312 | 0.034 | 649.561 | 0.13 | 20.908 | 0.105 | 0 | 0 | 33.815 | 0.211 | 0.096 | 0.012
2026-05-15 00:20 | 9.997 | 756.957 | 72.13 | 14.545 | 0.091 | 14.682 | 0.049 | 659.54 | 0.132 | 21.279 | 0.106 | 0 | 0 | 31.075 | 0.194 | 0.089 | 0.011
2026-05-15 00:40 | 9.622 | 757.069 | 72.159 | 10.787 | 0.067 | 11.021 | 0.037 | 648.562 | 0.13 | 15.175 | 0.076 | 0 | 0 | 36.474 | 0.228 | 0.094 | 0.012
2026-05-15 01:00 | 9.035 | 757.227 | 72.572 | 14.84 | 0.093 | 14.96 | 0.05 | 642.57 | 0.129 | 14.6 | 0.073 | 0 | 0 | 34.36 | 0.215 | 0.087 | 0.011
2026-05-15 01:20 | 8.639 | 757.319 | 73.213 | 15.023 | 0.094 | 15.326 | 0.051 | 649.615 | 0.13 | 12.656 | 0.063 | 0 | 0 | 35.677 | 0.223 | 0.086 | 0.011
2026-05-15 01:40 | 8.405 | 757.292 | 73.465 | 15.068 | 0.094 | 15.591 | 0.052 | 648.617 | 0.13 | 13.485 | 0.067 | 0 | 0 | 37.39 | 0.234 | 0.087 | 0.011
2026-05-15 02:00 | 8.011 | 757.389 | 74.186 | 15.171 | 0.095 | 15.268 | 0.051 | 663.625 | 0.133 | 13.662 | 0.068 | 0 | 0 | 35.817 | 0.224 | 0.084 | 0.011
2026-05-15 02:20 | 7.821 | 757.34 | 73.867 | 17.689 | 0.111 | 18.156 | 0.061 | 673.563 | 0.135 | 18.669 | 0.093 | 0 | 0 | 29.361 | 0.184 | 0.076 | 0.009
2026-05-15 02:40 | 7.568 | 757.387 | 74.302 | 19.094 | 0.119 | 19.245 | 0.064 | 629.535 | 0.126 | 15.844 | 0.079 | 0 | 0 | 34.024 | 0.213 | 0.077 | 0.01
2026-05-15 03:00 | 7.495 | 757.495 | 75.045 | 12.333 | 0.077 | 12.738 | 0.042 | 671.864 | 0.134 | 11.442 | 0.057 | 0 | 0 | 39.096 | 0.244 | 0.084 | 0.011
2026-05-15 03:20 | 7.417 | 757.426 | 75.653 | 23 | 0.144 | 23.302 | 0.078 | 668.336 | 0.134 | 23.278 | 0.116 | 0 | 0 | 30.964 | 0.194 | 0.075 | 0.009
2026-05-15 03:40 | 7.465 | 757.535 | 75.278 | 17.07 | 0.107 | 17.209 | 0.057 | 646.109 | 0.129 | 30.526 | 0.153 | 0 | 0 | 29.406 | 0.184 | 0.069 | 0.009
2026-05-15 04:00 | 7.417 | 757.696 | 75.762 | 18.729 | 0.117 | 18.875 | 0.063 | 671.298 | 0.134 | 17.56 | 0.088 | 0 | 0 | 38.436 | 0.24 | 0.082 | 0.01
2026-05-15 04:20 | 7.22 | 757.695 | 76.15 | 22.333 | 0.14 | 22.556 | 0.075 | 708.38 | 0.142 | 26.122 | 0.131 | 0 | 0 | 31.509 | 0.197 | 0.072 | 0.009
2026-05-15 04:40 | 7.185 | 757.718 | 76.514 | 22.791 | 0.142 | 23 | 0.077 | 628.213 | 0.126 | 30.964 | 0.155 | 0 | 0 | 28.646 | 0.179 | 0.066 | 0.008
2026-05-15 05:00 | 7.192 | 757.563 | 76.243 | 19.291 | 0.121 | 19.491 | 0.065 | 657.927 | 0.132 | 26.28 | 0.131 | 0 | 0 | 31.801 | 0.199 | 0.067 | 0.008
2026-05-15 05:20 | 7.159 | 757.596 | 76.728 | 19.191 | 0.12 | 19.574 | 0.065 | 654.123 | 0.131 | 23.516 | 0.118 | 0 | 0 | 33.212 | 0.208 | 0.07 | 0.009
2026-05-15 05:40 | 7.242 | 757.62 | 77.342 | 21.6 | 0.135 | 21.94 | 0.073 | 680.556 | 0.136 | 22.726 | 0.114 | 0 | 0 | 34.692 | 0.217 | 0.07 | 0.009
2026-05-15 06:00 | 7.493 | 757.764 | 77.544 | 15 | 0.094 | 15.089 | 0.05 | 640.22 | 0.128 | 20.831 | 0.104 | 0 | 0 | 32.67 | 0.204 | 0.072 | 0.009
2026-05-15 06:20 | 7.781 | 757.844 | 78.426 | 15.442 | 0.097 | 15.488 | 0.052 | 689.592 | 0.138 | 21.946 | 0.11 | 0 | 0 | 34.226 | 0.214 | 0.077 | 0.01
2026-05-15 06:40 | 8.589 | 757.679 | 79.619 | 20.38 | 0.127 | 21.02 | 0.07 | 692.379 | 0.138 | 26.211 | 0.131 | 0 | 0 | 33.71 | 0.211 | 0.081 | 0.01
2026-05-15 07:00 | 10.268 | 757.662 | 75.775 | 23.304 | 0.146 | 23.652 | 0.079 | 732.198 | 0.146 | 39.658 | 0.198 | 0 | 0 | 36.076 | 0.225 | 0.098 | 0.012
2026-05-15 07:20 | 11.65 | 757.507 | 63.166 | 13.571 | 0.085 | 14.041 | 0.047 | 695.365 | 0.139 | 51.786 | 0.259 | 0 | 0 | 29.242 | 0.183 | 0.082 | 0.01
2026-05-15 07:40 | 11.959 | 757.409 | 63.812 | 9.111 | 0.057 | 9.844 | 0.033 | 721.362 | 0.144 | 44.452 | 0.222 | 0 | 0 | 29.804 | 0.186 | 0.058 | 0.007
2026-05-15 08:00 | 12.237 | 757.554 | 62.099 | 10.44 | 0.065 | 11.18 | 0.037 | 714.621 | 0.143 | 42.445 | 0.212 | 0 | 0 | 23.715 | 0.148 | 0.046 | 0.006
2026-05-15 08:20 | 12.641 | 757.485 | 58.226 | 9.02 | 0.056 | 9.367 | 0.031 | 727.724 | 0.146 | 19.447 | 0.097 | 0 | 0 | 37.037 | 0.231 | 0.053 | 0.007
2026-05-15 08:40 | 12.389 | 757.206 | 61.763 | 9.02 | 0.056 | 9.612 | 0.032 | 738.263 | 0.148 | 10.566 | 0.053 | 0 | 0 | 37.573 | 0.235 | 0.044 | 0.005
2026-05-15 09:00 | 12.707 | 757.386 | 63.26 | 7.745 | 0.048 | 8.702 | 0.029 | 717.218 | 0.143 | 18.73 | 0.094 | 0 | 0 | 32.317 | 0.202 | 0.046 | 0.006
2026-05-15 09:20 | 13.331 | 757.377 | 62.055 | 5.595 | 0.035 | 6.167 | 0.021 | 712.736 | 0.143 | 12.7 | 0.064 | 0 | 0 | 37.035 | 0.231 | 0.057 | 0.007
2026-05-15 09:40 | 13.562 | 757.363 | 61.913 | 5.568 | 0.035 | 6.182 | 0.021 | 673.784 | 0.135 | 12.949 | 0.065 | 0 | 0 | 35.603 | 0.223 | 0.05 | 0.006
2026-05-15 10:00 | 13.192 | 757.334 | 63.805 | 6.767 | 0.042 | 7.279 | 0.024 | 676.883 | 0.135 | 3.548 | 0.018 | 0 | 0 | 39.214 | 0.245 | 0.05 | 0.006
2026-05-15 10:20 | 12.819 | 757.31 | 64.235 | 5.952 | 0.037 | 6.429 | 0.021 | 653.787 | 0.131 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 43.234 | 0.27 | 0.052 | 0.007
2026-05-15 10:40 | 12.76 | 757.167 | 64.948 | 5.186 | 0.032 | 5.744 | 0.019 | 629.897 | 0.126 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 43.366 | 0.271 | 0.059 | 0.007
2026-05-15 11:00 | 12.742 | 757.204 | 65.945 | 5.556 | 0.035 | 6.022 | 0.02 | 626.886 | 0.125 | 2.085 | 0.01 | 0 | 0 | 42.764 | 0.267 | 0.062 | 0.008
2026-05-15 11:20 | 12.341 | 757.091 | 67.946 | 6.044 | 0.038 | 6.311 | 0.021 | 635.858 | 0.127 | 13.932 | 0.07 | 0 | 0 | 34.621 | 0.216 | 0.055 | 0.007
2026-05-15 11:40 | 11.967 | 757.149 | 71.227 | 5.977 | 0.037 | 6.233 | 0.021 | 645.57 | 0.129 | 4.709 | 0.024 | 0 | 0 | 41.479 | 0.259 | 0.065 | 0.008
2026-05-15 12:00 | 11.703 | 757.1 | 73.946 | 5.256 | 0.033 | 5.86 | 0.02 | 650.689 | 0.13 | 7.219 | 0.036 | 0 | 0 | 40.129 | 0.251 | 0.072 | 0.009
2026-05-15 12:20 | 11.54 | 757.046 | 76.774 | 5.814 | 0.036 | 6.419 | 0.021 | 637.823 | 0.128 | 12.129 | 0.061 | 0 | 0 | 38.308 | 0.239 | 0.082 | 0.01
2026-05-15 12:40 | 11.726 | 756.933 | 75.696 | 6.071 | 0.038 | 6.405 | 0.021 | 656.256 | 0.131 | 16.788 | 0.084 | 0 | 0 | 39.81 | 0.249 | 0.091 | 0.011
2026-05-15 13:00 | 12.018 | 756.938 | 73.068 | 5.522 | 0.035 | 5.739 | 0.019 | 639.467 | 0.128 | 22.526 | 0.113 | 0 | 0 | 35.996 | 0.225 | 0.086 | 0.011
2026-05-15 13:20 | 11.92 | 756.991 | 73.949 | 6.319 | 0.039 | 6.83 | 0.023 | 659.331 | 0.132 | 15.579 | 0.078 | 0 | 0 | 40.854 | 0.255 | 0.084 | 0.01
2026-05-15 13:40 | 11.62 | 756.854 | 74.799 | 7.426 | 0.046 | 7.915 | 0.026 | 623.421 | 0.125 | 7.899 | 0.039 | 0 | 0 | 40.405 | 0.253 | 0.076 | 0.01
2026-05-15 14:00 | 11.515 | 756.69 | 73.805 | 6.614 | 0.041 | 6.955 | 0.023 | 645.754 | 0.129 | 11.126 | 0.056 | 0 | 0 | 36.635 | 0.229 | 0.073 | 0.009
2026-05-15 14:20 | 11.614 | 756.592 | 74.027 | 5.542 | 0.035 | 5.812 | 0.019 | 640.481 | 0.128 | 6.322 | 0.032 | 0 | 0 | 43.366 | 0.271 | 0.084 | 0.01
2026-05-15 14:40 | 11.553 | 756.45 | 76.149 | 5.12 | 0.032 | 5.4 | 0.018 | 646.984 | 0.129 | 7.471 | 0.037 | 0 | 0 | 40.303 | 0.252 | 0.079 | 0.01
2026-05-15 15:00 | 11.251 | 756.234 | 77.399 | 4.796 | 0.03 | 5.143 | 0.017 | 623.128 | 0.125 | 9.985 | 0.05 | 0 | 0 | 36.751 | 0.23 | 0.074 | 0.009
2026-05-15 15:20 | 11.422 | 756.153 | 75.353 | 3.952 | 0.025 | 4.452 | 0.015 | 630.151 | 0.126 | 5.437 | 0.027 | 0 | 0 | 41.934 | 0.262 | 0.082 | 0.01
2026-05-15 15:40 | 11.571 | 756.009 | 71.321 | 4.596 | 0.029 | 4.86 | 0.016 | 622.487 | 0.124 | 7.084 | 0.035 | 0 | 0 | 39.849 | 0.249 | 0.073 | 0.009
2026-05-15 16:00 | 11.805 | 755.885 | 70.199 | 3.935 | 0.025 | 4.391 | 0.015 | 632.085 | 0.126 | 5.714 | 0.029 | 0 | 0 | 42.184 | 0.264 | 0.072 | 0.009
2026-05-15 16:20 | 11.77 | 755.762 | 71.602 | 4.163 | 0.026 | 4.535 | 0.015 | 633.318 | 0.127 | 3.116 | 0.016 | 0 | 0 | 40.985 | 0.256 | 0.068 | 0.009
2026-05-15 16:40 | 11.647 | 755.657 | 72.788 | 3.644 | 0.023 | 4.022 | 0.013 | 619.466 | 0.124 | 1.992 | 0.01 | 0 | 0 | 43.961 | 0.275 | 0.07 | 0.009
2026-05-15 17:00 | 11.716 | 755.598 | 72.294 | 3.829 | 0.024 | 4.293 | 0.014 | 653.954 | 0.131 | 12.434 | 0.062 | 0 | 0 | 39.854 | 0.249 | 0.072 | 0.009
2026-05-15 17:20 | 11.899 | 755.537 | 72.902 | 3.85 | 0.024 | 4 | 0.013 | 624.45 | 0.125 | 3.273 | 0.016 | 0 | 0 | 43.715 | 0.273 | 0.075 | 0.009
2026-05-15 17:40 | 11.6 | 755.405 | 75.192 | 4 | 0.025 | 4.136 | 0.014 | 647.707 | 0.13 | 5.417 | 0.027 | 0 | 0 | 43.179 | 0.27 | 0.071 | 0.009
2026-05-15 18:00 | 11.276 | 755.358 | 75.393 | 3.267 | 0.02 | 3.622 | 0.012 | 615.334 | 0.123 | 7.022 | 0.035 | 0 | 0 | 38.262 | 0.239 | 0.068 | 0.009
2026-05-15 18:20 | 11.175 | 755.36 | 76.731 | 3.543 | 0.022 | 3.87 | 0.013 | 611.144 | 0.122 | 10.086 | 0.05 | 0 | 0 | 38.531 | 0.241 | 0.071 | 0.009
2026-05-15 18:40 | 11.347 | 755.271 | 78.42 | 5.956 | 0.037 | 6.556 | 0.022 | 665.144 | 0.133 | 20.878 | 0.104 | 0 | 0 | 33.453 | 0.209 | 0.072 | 0.009
2026-05-15 19:00 | 11.452 | 755.162 | 78.708 | 5.857 | 0.037 | 6.214 | 0.021 | 643.712 | 0.129 | 22.627 | 0.113 | 0 | 0 | 34.82 | 0.218 | 0.077 | 0.01
2026-05-15 19:20 | 11.327 | 755.153 | 77.562 | 4.238 | 0.026 | 4.571 | 0.015 | 644.206 | 0.129 | 16.078 | 0.08 | 0 | 0 | 37.043 | 0.232 | 0.078 | 0.01
2026-05-15 19:40 | 11.267 | 755.167 | 78.159 | 3.93 | 0.025 | 4.558 | 0.015 | 641.826 | 0.128 | 13.089 | 0.065 | 0 | 0 | 36.837 | 0.23 | 0.074 | 0.009
2026-05-15 20:00 | 11.024 | 755.007 | 79.699 | 3.537 | 0.022 | 3.976 | 0.013 | 607.051 | 0.121 | 15.562 | 0.078 | 2.106 | 0.004 | 31.495 | 0.197 | 0.067 | 0.008
2026-05-15 20:20 | 10.819 | 754.935 | 81.331 | 3.5 | 0.022 | 3.85 | 0.013 | 629.756 | 0.126 | 7.867 | 0.039 | 0 | 0 | 39.907 | 0.249 | 0.078 | 0.01
2026-05-15 20:40 | 10.639 | 754.871 | 81.947 | 2.842 | 0.018 | 3.526 | 0.012 | 623.89 | 0.125 | 8.302 | 0.042 | 0 | 0 | 38.174 | 0.239 | 0.076 | 0.009
2026-05-15 21:00 | 10.562 | 754.841 | 82.627 | 3.056 | 0.019 | 3.667 | 0.012 | 631.956 | 0.126 | 13.726 | 0.069 | 0 | 0 | 35.799 | 0.224 | 0.074 | 0.009
2026-05-15 21:20 | 10.433 | 754.702 | 84.032 | 3.75 | 0.023 | 4 | 0.013 | 630.506 | 0.126 | 16.621 | 0.083 | 0 | 0 | 36.026 | 0.225 | 0.076 | 0.01
2026-05-15 21:40 | 10.338 | 754.525 | 84.603 | 3.611 | 0.023 | 4.111 | 0.014 | 636.092 | 0.127 | 13.281 | 0.066 | 0 | 0 | 38.474 | 0.24 | 0.079 | 0.01
2026-05-15 22:00 | 10.15 | 754.356 | 85.333 | 3.444 | 0.022 | 4.222 | 0.014 | 701.991 | 0.14 | 8.261 | 0.041 | 0 | 0 | 40.871 | 0.255 | 0.08 | 0.01
2026-05-15 22:20 | 10.035 | 754.173 | 86.539 | 3.211 | 0.02 | 3.789 | 0.013 | 636.695 | 0.127 | 8.68 | 0.043 | 0 | 0 | 38.737 | 0.242 | 0.079 | 0.01
2026-05-15 22:40 | 10.036 | 754.062 | 87.026 | 2.944 | 0.018 | 3.556 | 0.012 | 637.185 | 0.127 | 9.618 | 0.048 | 0 | 0 | 38.884 | 0.243 | 0.081 | 0.01
2026-05-15 23:00 | 10.022 | 753.816 | 87.183 | 3.565 | 0.022 | 3.87 | 0.013 | 618.665 | 0.124 | 13.05 | 0.065 | 0 | 0 | 41.321 | 0.258 | 0.084 | 0.011
2026-05-15 23:20 | 10.048 | 753.723 | 87.08 | 3.714 | 0.023 | 4.333 | 0.014 | 648.113 | 0.13 | 13.654 | 0.068 | 0 | 0 | 37.063 | 0.232 | 0.08 | 0.01
2026-05-15 23:40 | 10.026 | 753.576 | 87.082 | 4.278 | 0.027 | 4.667 | 0.016 | 648.891 | 0.13 | 7.864 | 0.039 | 0 | 0 | 41.84 | 0.262 | 0.084 | 0.011

## ул. Авиатриссы Зверевой, д. 12А
Время измерения Europe/Moscow (GMT +03:00) | Температура (°C) | Давление (мм рт. ст.) | Влажность (%) | PM2.5 (мкг/м³) | PM2.5 (доли ПДК) | PM10 (мкг/м³) | PM10 (доли ПДК) | CO (мкг/м³) | CO (доли ПДК) | NO2 (мкг/м³) | NO2 (доли ПДК) | SO2 (мкг/м³) | SO2 (доли ПДК) | O3 (мкг/м³) | O3 (доли ПДК) | H2S (мкг/м³) | H2S (доли ПДК)
2026-05-15 00:00 | 11.614 | 748.809 | 51.472 | 14.571 | 0.091 | 15.619 | 0.052 | 829.417 | 0.166 | 96.323 | 0.482 | 0 | 0 | 63.09 | 0.394 | 1.276 | 0.16
2026-05-15 00:20 | 11.561 | 748.947 | 51.988 | 14.1 | 0.088 | 15.1 | 0.05 | 843.142 | 0.169 | 125.031 | 0.625 | 0 | 0 | 59.415 | 0.371 | 1.348 | 0.168
2026-05-15 00:40 | 11.509 | 749.037 | 52.213 | 16.068 | 0.1 | 17.182 | 0.057 | 851.369 | 0.17 | 117.825 | 0.589 | 0 | 0 | 58.916 | 0.368 | 1.221 | 0.153
2026-05-15 01:00 | 11.374 | 749.164 | 52.474 | 15.273 | 0.095 | 16.682 | 0.056 | 844.644 | 0.169 | 114.277 | 0.571 | 0 | 0 | 57.261 | 0.358 | 1.159 | 0.145
2026-05-15 01:20 | 11.25 | 749.239 | 52.772 | 13.116 | 0.082 | 14.023 | 0.047 | 774.11 | 0.155 | 96.643 | 0.483 | 0 | 0 | 58.271 | 0.364 | 1.058 | 0.132
2026-05-15 01:40 | 11.199 | 749.256 | 52.997 | 11.714 | 0.073 | 12.69 | 0.042 | 703.858 | 0.141 | 81.991 | 0.41 | 0 | 0 | 59.847 | 0.374 | 0.978 | 0.122
2026-05-15 02:00 | 11.183 | 749.224 | 53.309 | 12.209 | 0.076 | 13.07 | 0.044 | 679.259 | 0.136 | 76.269 | 0.381 | 0 | 0 | 61.112 | 0.382 | 0.937 | 0.117
2026-05-15 02:20 | 11.189 | 749.215 | 53.478 | 11.395 | 0.071 | 12.512 | 0.042 | 659.29 | 0.132 | 70.959 | 0.355 | 0 | 0 | 60.686 | 0.379 | 0.863 | 0.108
2026-05-15 02:40 | 11.11 | 749.202 | 53.761 | 10.364 | 0.065 | 10.977 | 0.037 | 643.418 | 0.129 | 60.81 | 0.304 | 0 | 0 | 60.125 | 0.376 | 0.803 | 0.1
2026-05-15 03:00 | 10.982 | 749.186 | 54.174 | 10.378 | 0.065 | 11.2 | 0.037 | 646.952 | 0.129 | 60.304 | 0.302 | 0 | 0 | 56.742 | 0.355 | 0.807 | 0.101
2026-05-15 03:20 | 10.845 | 749.201 | 54.69 | 11.022 | 0.069 | 11.711 | 0.039 | 651.015 | 0.13 | 59.01 | 0.295 | 0 | 0 | 55.587 | 0.347 | 0.8 | 0.1
2026-05-15 03:40 | 10.703 | 749.187 | 55.212 | 13.881 | 0.087 | 14.81 | 0.049 | 666.405 | 0.133 | 57.655 | 0.288 | 0 | 0 | 53.549 | 0.335 | 0.811 | 0.101
2026-05-15 04:00 | 10.553 | 749.239 | 55.713 | 13.348 | 0.083 | 14.283 | 0.048 | 665.213 | 0.133 | 56.941 | 0.285 | 0 | 0 | 53.359 | 0.333 | 0.8 | 0.1
2026-05-15 04:20 | 10.444 | 749.257 | 56.2 | 15.14 | 0.095 | 16.093 | 0.054 | 664.926 | 0.133 | 62.17 | 0.311 | 0 | 0 | 51.781 | 0.324 | 0.806 | 0.101
2026-05-15 04:40 | 10.288 | 749.3 | 56.742 | 16.222 | 0.101 | 17.422 | 0.058 | 678.608 | 0.136 | 70.86 | 0.354 | 0 | 0 | 51.33 | 0.321 | 0.836 | 0.104
2026-05-15 05:00 | 10.154 | 749.224 | 57.241 | 15 | 0.094 | 16.068 | 0.054 | 654.373 | 0.131 | 70.722 | 0.354 | 0 | 0 | 51.624 | 0.323 | 0.82 | 0.103
2026-05-15 05:20 | 10.104 | 749.193 | 57.708 | 13.444 | 0.084 | 14.6 | 0.049 | 637.902 | 0.128 | 64.995 | 0.325 | 0 | 0 | 53.203 | 0.333 | 0.786 | 0.098
2026-05-15 05:40 | 10.135 | 749.154 | 58.043 | 13.093 | 0.082 | 14.163 | 0.047 | 610.233 | 0.122 | 59.581 | 0.298 | 0 | 0 | 53.55 | 0.335 | 0.754 | 0.094
2026-05-15 06:00 | 10.22 | 749.195 | 58.259 | 12.163 | 0.076 | 12.837 | 0.043 | 603.286 | 0.121 | 66.233 | 0.331 | 0 | 0 | 53.506 | 0.334 | 0.759 | 0.095
2026-05-15 06:20 | 10.383 | 749.072 | 58.22 | 12.762 | 0.08 | 13.929 | 0.046 | 604.55 | 0.121 | 65.25 | 0.326 | 0 | 0 | 52.723 | 0.33 | 0.695 | 0.087
2026-05-15 06:40 | 10.517 | 748.997 | 58.133 | 13.476 | 0.084 | 14.381 | 0.048 | 628.499 | 0.126 | 67.973 | 0.34 | 0 | 0 | 50.451 | 0.315 | 0.656 | 0.082
2026-05-15 07:00 | 10.635 | 748.874 | 57.918 | 12.286 | 0.077 | 13.381 | 0.045 | 647.958 | 0.13 | 71.815 | 0.359 | 0 | 0 | 49.284 | 0.308 | 0.598 | 0.075
2026-05-15 07:20 | 10.917 | 748.785 | 57.536 | 8.69 | 0.054 | 9.524 | 0.032 | 618.336 | 0.124 | 68.547 | 0.343 | 0 | 0 | 50.552 | 0.316 | 0.516 | 0.065
2026-05-15 07:40 | 11.329 | 748.704 | 56.695 | 7.143 | 0.045 | 7.571 | 0.025 | 632.829 | 0.127 | 73.776 | 0.369 | 0 | 0 | 49.955 | 0.312 | 0.41 | 0.051
2026-05-15 08:00 | 11.6 | 748.637 | 56.181 | 7.488 | 0.047 | 8.024 | 0.027 | 677.645 | 0.136 | 75.491 | 0.377 | 0 | 0 | 47.461 | 0.297 | 0.349 | 0.044
2026-05-15 08:20 | 11.82 | 748.607 | 56.437 | 7.366 | 0.046 | 8.244 | 0.027 | 682.236 | 0.136 | 80.227 | 0.401 | 0 | 0 | 45.34 | 0.283 | 0.409 | 0.051
2026-05-15 08:40 | 12.229 | 748.491 | 56.461 | 6.488 | 0.041 | 7.415 | 0.025 | 673.083 | 0.135 | 82.174 | 0.411 | 0 | 0 | 48.22 | 0.301 | 0.414 | 0.052
2026-05-15 09:00 | 12.563 | 748.364 | 55.741 | 4.667 | 0.029 | 5.405 | 0.018 | 616.345 | 0.123 | 73.934 | 0.37 | 0 | 0 | 49.912 | 0.312 | 0.273 | 0.034
2026-05-15 09:20 | 12.763 | 748.302 | 55.184 | 4.659 | 0.029 | 5.439 | 0.018 | 596.527 | 0.119 | 72.085 | 0.36 | 0 | 0 | 47.116 | 0.294 | 0.202 | 0.025
2026-05-15 09:40 | 12.95 | 748.291 | 55.697 | 4.667 | 0.029 | 5.262 | 0.018 | 587.885 | 0.118 | 72.193 | 0.361 | 0 | 0 | 47.475 | 0.297 | 0.327 | 0.041
2026-05-15 10:00 | 13.338 | 748.352 | 55.103 | 3.302 | 0.021 | 3.837 | 0.013 | 554.381 | 0.111 | 64.044 | 0.32 | 0 | 0 | 50.534 | 0.316 | 0.199 | 0.025
2026-05-15 10:20 | 13.415 | 748.372 | 54.799 | 3.452 | 0.022 | 4.024 | 0.013 | 556.884 | 0.111 | 63.674 | 0.318 | 0 | 0 | 46.655 | 0.292 | 0.122 | 0.015
2026-05-15 10:40 | 13.335 | 748.405 | 55.262 | 3.643 | 0.023 | 4.5 | 0.015 | 560.466 | 0.112 | 67.602 | 0.338 | 0 | 0 | 42.584 | 0.266 | 0.235 | 0.029
2026-05-15 11:00 | 13.048 | 748.331 | 56.117 | 4.311 | 0.027 | 5.133 | 0.017 | 577.272 | 0.115 | 78.48 | 0.392 | 0 | 0 | 42.633 | 0.266 | 0.349 | 0.044
2026-05-15 11:20 | 12.602 | 748.281 | 57.984 | 4.951 | 0.031 | 5.756 | 0.019 | 592.788 | 0.119 | 90.339 | 0.452 | 0 | 0 | 40.65 | 0.254 | 0.63 | 0.079
2026-05-15 11:40 | 12.174 | 748.183 | 61.01 | 5.977 | 0.037 | 6.767 | 0.023 | 593.552 | 0.119 | 78.677 | 0.393 | 0 | 0 | 50.391 | 0.315 | 0.978 | 0.122
2026-05-15 12:00 | 11.928 | 748.077 | 63.905 | 7.14 | 0.045 | 8.209 | 0.027 | 565.178 | 0.113 | 82.071 | 0.41 | 0 | 0 | 58.332 | 0.365 | 1.309 | 0.164
2026-05-15 12:20 | 12.001 | 747.902 | 66.503 | 6.233 | 0.039 | 7.14 | 0.024 | 519.066 | 0.104 | 89.438 | 0.447 | 0.839 | 0.002 | 63.853 | 0.399 | 1.55 | 0.194
2026-05-15 12:40 | 12.213 | 747.771 | 67.32 | 6.738 | 0.042 | 7.452 | 0.025 | 483.256 | 0.097 | 87.814 | 0.439 | 0.281 | 0.001 | 66.281 | 0.414 | 1.486 | 0.186
2026-05-15 13:00 | 12.302 | 747.685 | 67.668 | 9.111 | 0.057 | 9.778 | 0.033 | 476.13 | 0.095 | 87.648 | 0.438 | 0 | 0 | 61.821 | 0.386 | 1.408 | 0.176
2026-05-15 13:20 | 12.385 | 747.591 | 67.61 | 10.738 | 0.067 | 11.667 | 0.039 | 488.213 | 0.098 | 88.576 | 0.443 | 0 | 0 | 56.619 | 0.354 | 1.301 | 0.163
2026-05-15 13:40 | 12.209 | 747.507 | 67.654 | 8.705 | 0.054 | 9.545 | 0.032 | 505.505 | 0.101 | 86.134 | 0.431 | 0 | 0 | 51.811 | 0.324 | 1.182 | 0.148
2026-05-15 14:00 | 11.893 | 747.376 | 68.076 | 7.905 | 0.049 | 8.548 | 0.028 | 456.377 | 0.091 | 70.921 | 0.355 | 0 | 0 | 48.005 | 0.3 | 1.106 | 0.138
2026-05-15 14:20 | 11.759 | 747.292 | 68.987 | 9.791 | 0.061 | 10.791 | 0.036 | 433.182 | 0.087 | 67.323 | 0.337 | 0 | 0 | 48.989 | 0.306 | 1.151 | 0.144
2026-05-15 14:40 | 11.826 | 747.188 | 69.969 | 9.756 | 0.061 | 10.667 | 0.036 | 430.224 | 0.086 | 74.541 | 0.373 | 0 | 0 | 51.676 | 0.323 | 1.214 | 0.152
2026-05-15 15:00 | 12.041 | 747.07 | 70.285 | 8.136 | 0.051 | 8.795 | 0.029 | 428.497 | 0.086 | 78.028 | 0.39 | 0 | 0 | 51.119 | 0.319 | 1.18 | 0.148
2026-05-15 15:20 | 12.187 | 746.995 | 69.392 | 6.477 | 0.04 | 6.977 | 0.023 | 432.455 | 0.086 | 72.65 | 0.363 | 0 | 0 | 49.399 | 0.309 | 0.924 | 0.115
2026-05-15 15:40 | 12.269 | 746.906 | 68.464 | 5.222 | 0.033 | 5.911 | 0.02 | 425.688 | 0.085 | 67.155 | 0.336 | 0 | 0 | 46.605 | 0.291 | 0.742 | 0.093
2026-05-15 16:00 | 12.248 | 746.817 | 67.412 | 5.136 | 0.032 | 5.523 | 0.018 | 421.22 | 0.084 | 57.774 | 0.289 | 0 | 0 | 42.539 | 0.266 | 0.512 | 0.064
2026-05-15 16:20 | 11.984 | 746.78 | 67.394 | 5.829 | 0.036 | 6.585 | 0.022 | 424.042 | 0.085 | 58.311 | 0.292 | 0 | 0 | 40.99 | 0.256 | 0.469 | 0.059
2026-05-15 16:40 | 11.62 | 746.613 | 68.689 | 5.571 | 0.035 | 5.976 | 0.02 | 406.075 | 0.081 | 53.602 | 0.268 | 0 | 0 | 40.038 | 0.25 | 0.594 | 0.074
2026-05-15 17:00 | 11.601 | 746.46 | 70.453 | 7.512 | 0.047 | 8.341 | 0.028 | 437.129 | 0.087 | 68.484 | 0.342 | 0 | 0 | 42.525 | 0.266 | 0.883 | 0.11
2026-05-15 17:20 | 11.75 | 746.384 | 71.375 | 9.073 | 0.057 | 10.366 | 0.035 | 418.727 | 0.084 | 70.578 | 0.353 | 0 | 0 | 47.966 | 0.3 | 0.93 | 0.116
2026-05-15 17:40 | 11.94 | 746.32 | 72.138 | 8.143 | 0.051 | 8.929 | 0.03 | 417.791 | 0.084 | 73.87 | 0.369 | 0 | 0 | 48.027 | 0.3 | 0.982 | 0.123
2026-05-15 18:00 | 12.096 | 746.311 | 71.825 | 8.643 | 0.054 | 9.524 | 0.032 | 414.287 | 0.083 | 70.798 | 0.354 | 0 | 0 | 45.771 | 0.286 | 0.846 | 0.106
2026-05-15 18:20 | 12.085 | 746.257 | 71.708 | 9.136 | 0.057 | 9.932 | 0.033 | 421.41 | 0.084 | 67.31 | 0.337 | 0 | 0 | 41.532 | 0.26 | 0.76 | 0.095
2026-05-15 18:40 | 12.147 | 746.184 | 71.82 | 8.682 | 0.054 | 9.386 | 0.031 | 391.549 | 0.078 | 64.264 | 0.321 | 0 | 0 | 41.342 | 0.258 | 0.762 | 0.095
2026-05-15 19:00 | 12.131 | 746.097 | 71.49 | 7.857 | 0.049 | 8.548 | 0.028 | 408.771 | 0.082 | 60.963 | 0.305 | 0 | 0 | 39.822 | 0.249 | 0.643 | 0.08
2026-05-15 19:20 | 12.103 | 745.873 | 71.473 | 8.548 | 0.053 | 9.405 | 0.031 | 392.969 | 0.079 | 57.378 | 0.287 | 0 | 0 | 37.382 | 0.234 | 0.597 | 0.075
2026-05-15 19:40 | 12.066 | 745.779 | 71.386 | 8.93 | 0.056 | 9.581 | 0.032 | 390.156 | 0.078 | 56.991 | 0.285 | 0 | 0 | 35.864 | 0.224 | 0.554 | 0.069
2026-05-15 20:00 | 12.006 | 745.619 | 71.471 | 8.805 | 0.055 | 9.659 | 0.032 | 373.211 | 0.075 | 54.934 | 0.275 | 0 | 0 | 35.874 | 0.224 | 0.548 | 0.068
2026-05-15 20:20 | 11.954 | 745.497 | 71.668 | 10.047 | 0.063 | 10.674 | 0.036 | 390.17 | 0.078 | 53.981 | 0.27 | 0 | 0 | 36.269 | 0.227 | 0.536 | 0.067
2026-05-15 20:40 | 11.865 | 745.334 | 71.855 | 10.143 | 0.063 | 10.905 | 0.036 | 400.447 | 0.08 | 56.848 | 0.284 | 0 | 0 | 36.217 | 0.226 | 0.537 | 0.067
2026-05-15 21:00 | 11.783 | 745.392 | 72.103 | 10.465 | 0.065 | 10.977 | 0.037 | 408.004 | 0.082 | 55.523 | 0.278 | 0 | 0 | 35.022 | 0.219 | 0.53 | 0.066
2026-05-15 21:20 | 11.724 | 745.37 | 72.359 | 10.558 | 0.066 | 11.326 | 0.038 | 390.128 | 0.078 | 52.6 | 0.263 | 0 | 0 | 35.999 | 0.225 | 0.524 | 0.066
2026-05-15 21:40 | 11.682 | 745.243 | 72.564 | 10.911 | 0.068 | 11.756 | 0.039 | 421.855 | 0.084 | 56.617 | 0.283 | 0 | 0 | 35.087 | 0.219 | 0.534 | 0.067
2026-05-15 22:00 | 11.656 | 745.088 | 72.881 | 13.711 | 0.086 | 14.556 | 0.049 | 415.166 | 0.083 | 57.842 | 0.289 | 0 | 0 | 35.293 | 0.221 | 0.545 | 0.068
2026-05-15 22:20 | 11.604 | 745.004 | 73.187 | 13.667 | 0.085 | 14.729 | 0.049 | 412.131 | 0.082 | 56.548 | 0.283 | 0 | 0 | 34.913 | 0.218 | 0.548 | 0.069
2026-05-15 22:40 | 11.506 | 744.798 | 73.602 | 14.6 | 0.091 | 15.533 | 0.052 | 403.989 | 0.081 | 56.983 | 0.285 | 0 | 0 | 35.118 | 0.219 | 0.561 | 0.07
2026-05-15 23:00 | 11.388 | 744.793 | 74.164 | 14.955 | 0.093 | 16.114 | 0.054 | 392.629 | 0.079 | 55.044 | 0.275 | 0 | 0 | 34.94 | 0.218 | 0.6 | 0.075
2026-05-15 23:20 | 11.302 | 744.747 | 74.706 | 16.925 | 0.106 | 18.25 | 0.061 | 415.885 | 0.083 | 54.612 | 0.273 | 0 | 0 | 35.52 | 0.222 | 0.611 | 0.076
2026-05-15 23:40 | 11.218 | 744.683 | 75.256 | 18.089 | 0.113 | 19.356 | 0.065 | 399.431 | 0.08 | 54.618 | 0.273 | 0 | 0 | 35.99 | 0.225 | 0.652 | 0.082

## ул. Волкова, д. 11 г. Гатчина Л
Время измерения Europe/Moscow (GMT +03:00) | Температура (°C) | Давление (мм рт. ст.) | Влажность (%) | PM2.5 (мкг/м³) | PM2.5 (доли ПДК) | PM10 (мкг/м³) | PM10 (доли ПДК) | CO (мкг/м³) | CO (доли ПДК) | NO2 (мкг/м³) | NO2 (доли ПДК) | SO2 (мкг/м³) | SO2 (доли ПДК) | O3 (мкг/м³) | O3 (доли ПДК) | H2S (мкг/м³) | H2S (доли ПДК)
2026-05-15 00:00 | 12.586 | 749.401 | 48.845 | 14.818 | 0.093 | 16.659 | 0.056 | 835.624 | 0.167 | 106.336 | 0.532 | 0 | 0 | 77.765 | 0.486 | 0 | 0
2026-05-15 00:20 | 12.372 | 749.51 | 49.461 | 16.95 | 0.106 | 19.35 | 0.064 | 893.467 | 0.179 | 115.475 | 0.577 | 0 | 0 | 79.605 | 0.498 | 0 | 0
2026-05-15 00:40 | 12.256 | 749.625 | 49.87 | 19.683 | 0.123 | 22.707 | 0.076 | 842.666 | 0.169 | 109.889 | 0.549 | 0 | 0 | 79.518 | 0.497 | 0 | 0
2026-05-15 01:00 | 12.115 | 749.807 | 50.08 | 16.558 | 0.103 | 18.721 | 0.062 | 833.27 | 0.167 | 110.085 | 0.55 | 0 | 0 | 80.548 | 0.503 | 0 | 0
2026-05-15 01:20 | 11.908 | 749.884 | 50.344 | 17.667 | 0.11 | 20.167 | 0.067 | 837.67 | 0.168 | 106.448 | 0.532 | 0 | 0 | 79.267 | 0.495 | 0 | 0
2026-05-15 01:40 | 11.708 | 749.906 | 50.824 | 17.071 | 0.107 | 20.429 | 0.068 | 782.078 | 0.156 | 98.762 | 0.494 | 0 | 0 | 78.037 | 0.488 | 0 | 0
2026-05-15 02:00 | 11.571 | 749.893 | 51.296 | 15.049 | 0.094 | 17.61 | 0.059 | 732.383 | 0.146 | 89.124 | 0.446 | 0 | 0 | 77.682 | 0.486 | 0 | 0
2026-05-15 02:20 | 11.466 | 749.885 | 51.675 | 17.814 | 0.111 | 19.977 | 0.067 | 711.064 | 0.142 | 84.776 | 0.424 | 0 | 0 | 77.416 | 0.484 | 0 | 0
2026-05-15 02:40 | 11.368 | 749.877 | 52.073 | 16.405 | 0.103 | 18.619 | 0.062 | 698.374 | 0.14 | 82.854 | 0.414 | 0 | 0 | 77.599 | 0.485 | 0 | 0
2026-05-15 03:00 | 11.322 | 749.861 | 52.445 | 12.238 | 0.076 | 13.69 | 0.046 | 641.326 | 0.128 | 62.545 | 0.313 | 0 | 0 | 75.207 | 0.47 | 0 | 0
2026-05-15 03:20 | 11.32 | 749.855 | 52.823 | 11.186 | 0.07 | 12.465 | 0.042 | 627.921 | 0.126 | 57.626 | 0.288 | 0 | 0 | 74.695 | 0.467 | 0 | 0
2026-05-15 03:40 | 11.357 | 749.865 | 53.118 | 10.279 | 0.064 | 11.535 | 0.038 | 616.026 | 0.123 | 52.41 | 0.262 | 0 | 0 | 73.362 | 0.459 | 0 | 0
2026-05-15 04:00 | 11.402 | 749.918 | 53.238 | 10.955 | 0.068 | 12.273 | 0.041 | 635.419 | 0.127 | 56.544 | 0.283 | 0 | 0 | 73.973 | 0.462 | 0 | 0
2026-05-15 04:20 | 11.382 | 749.924 | 53.305 | 11.523 | 0.072 | 12.932 | 0.043 | 637.498 | 0.127 | 59.058 | 0.295 | 0 | 0 | 72.031 | 0.45 | 0 | 0
2026-05-15 04:40 | 11.292 | 749.971 | 53.626 | 14.111 | 0.088 | 15.556 | 0.052 | 632.891 | 0.127 | 60.218 | 0.301 | 0 | 0 | 72.335 | 0.452 | 0 | 0
2026-05-15 05:00 | 11.227 | 749.892 | 53.918 | 14.023 | 0.088 | 15.864 | 0.053 | 619.506 | 0.124 | 57.813 | 0.289 | 0 | 0 | 71.951 | 0.45 | 0 | 0
2026-05-15 05:20 | 11.186 | 749.871 | 54.089 | 12.455 | 0.078 | 13.273 | 0.044 | 595.346 | 0.119 | 56.751 | 0.284 | 0 | 0 | 72.446 | 0.453 | 0 | 0
2026-05-15 05:40 | 11.2 | 749.821 | 53.968 | 11.818 | 0.074 | 12.795 | 0.043 | 587.11 | 0.117 | 57.337 | 0.287 | 0 | 0 | 73.171 | 0.457 | 0 | 0
2026-05-15 06:00 | 11.25 | 749.842 | 53.586 | 13.545 | 0.085 | 14.227 | 0.047 | 601.363 | 0.12 | 70.609 | 0.353 | 0 | 0 | 73.402 | 0.459 | 0 | 0
2026-05-15 06:20 | 11.316 | 749.761 | 53.228 | 11.976 | 0.075 | 12.952 | 0.043 | 621.541 | 0.124 | 69.753 | 0.349 | 0 | 0 | 74.882 | 0.468 | 0 | 0
2026-05-15 06:40 | 11.384 | 749.662 | 52.917 | 10.156 | 0.063 | 10.956 | 0.037 | 629.031 | 0.126 | 61.582 | 0.308 | 0 | 0 | 73.584 | 0.46 | 0 | 0
2026-05-15 07:00 | 11.467 | 749.547 | 52.754 | 10.268 | 0.064 | 11.024 | 0.037 | 658.758 | 0.132 | 57.734 | 0.289 | 0 | 0 | 73.357 | 0.458 | 0 | 0
2026-05-15 07:20 | 11.68 | 749.431 | 52.594 | 7.864 | 0.049 | 8.705 | 0.029 | 643.726 | 0.129 | 52.204 | 0.261 | 0 | 0 | 72.479 | 0.453 | 0 | 0
2026-05-15 07:40 | 11.936 | 749.359 | 52.428 | 8.667 | 0.054 | 10.044 | 0.033 | 693.128 | 0.139 | 55.731 | 0.279 | 0 | 0 | 73.171 | 0.457 | 0 | 0
2026-05-15 08:00 | 12.159 | 749.322 | 52.701 | 8.279 | 0.052 | 9.326 | 0.031 | 692.597 | 0.139 | 63.288 | 0.316 | 0 | 0 | 73.283 | 0.458 | 0 | 0
2026-05-15 08:20 | 12.4 | 749.299 | 53.477 | 11 | 0.069 | 13.14 | 0.044 | 690.67 | 0.138 | 63.361 | 0.317 | 0 | 0 | 72.223 | 0.451 | 0 | 0
2026-05-15 08:40 | 12.773 | 749.23 | 53.376 | 5.643 | 0.035 | 6.833 | 0.023 | 623.874 | 0.125 | 68.556 | 0.343 | 0 | 0 | 75.63 | 0.473 | 0 | 0
2026-05-15 09:00 | 13.028 | 749.106 | 52.613 | 6.568 | 0.041 | 8.386 | 0.028 | 654.303 | 0.131 | 66.873 | 0.334 | 0 | 0 | 73.619 | 0.46 | 0 | 0
2026-05-15 09:20 | 13.159 | 749.014 | 52.882 | 6.244 | 0.039 | 8.341 | 0.028 | 629.837 | 0.126 | 66.659 | 0.333 | 0 | 0 | 73.295 | 0.458 | 0 | 0
2026-05-15 09:40 | 13.425 | 749.009 | 53.255 | 5.463 | 0.034 | 7.39 | 0.025 | 590.857 | 0.118 | 63.71 | 0.319 | 0 | 0 | 72.979 | 0.456 | 0 | 0
2026-05-15 10:00 | 13.668 | 749.121 | 52.725 | 5.833 | 0.036 | 7.548 | 0.025 | 612.068 | 0.122 | 61.216 | 0.306 | 0 | 0 | 72.806 | 0.455 | 0 | 0
2026-05-15 10:20 | 13.555 | 749.108 | 52.954 | 4.929 | 0.031 | 6.595 | 0.022 | 568.721 | 0.114 | 54.601 | 0.273 | 0 | 0 | 72.429 | 0.453 | 0 | 0
2026-05-15 10:40 | 13.283 | 749.174 | 54.184 | 5.902 | 0.037 | 7.098 | 0.024 | 565.162 | 0.113 | 57.607 | 0.288 | 0 | 0 | 70.301 | 0.439 | 0 | 0
2026-05-15 11:00 | 12.932 | 749.046 | 55.808 | 6.302 | 0.039 | 7.372 | 0.025 | 619.372 | 0.124 | 82.076 | 0.41 | 0 | 0 | 70.963 | 0.444 | 0 | 0
2026-05-15 11:20 | 12.74 | 749.01 | 57.426 | 6.4 | 0.04 | 7.25 | 0.024 | 619.512 | 0.124 | 88.972 | 0.445 | 0 | 0 | 71.084 | 0.444 | 0.024 | 0.003
2026-05-15 11:40 | 12.587 | 748.921 | 59.56 | 7.523 | 0.047 | 8.5 | 0.028 | 612.119 | 0.122 | 85.358 | 0.427 | 0 | 0 | 70.876 | 0.443 | 0.292 | 0.036
2026-05-15 12:00 | 12.449 | 748.752 | 61.653 | 7.976 | 0.05 | 8.927 | 0.03 | 610.013 | 0.122 | 94.548 | 0.473 | 0 | 0 | 71.678 | 0.448 | 0.485 | 0.061
2026-05-15 12:20 | 12.239 | 748.616 | 63.398 | 6.837 | 0.043 | 7.814 | 0.026 | 517.749 | 0.104 | 79.995 | 0.4 | 0 | 0 | 69.345 | 0.433 | 0.588 | 0.073
2026-05-15 12:40 | 12.245 | 748.501 | 64.835 | 7.143 | 0.045 | 7.619 | 0.025 | 501.435 | 0.1 | 79.369 | 0.397 | 0 | 0 | 69.645 | 0.435 | 0.69 | 0.086
2026-05-15 13:00 | 12.265 | 748.407 | 65.685 | 8.477 | 0.053 | 9.295 | 0.031 | 529.224 | 0.106 | 80.785 | 0.404 | 0 | 0 | 69.566 | 0.435 | 0.623 | 0.078
2026-05-15 13:20 | 12.238 | 748.336 | 66.173 | 10.543 | 0.066 | 11.326 | 0.038 | 499.99 | 0.1 | 81.357 | 0.407 | 0 | 0 | 68.717 | 0.429 | 0.495 | 0.062
2026-05-15 13:40 | 12.191 | 748.217 | 66.883 | 12.548 | 0.078 | 13.476 | 0.045 | 523.314 | 0.105 | 87.794 | 0.439 | 0 | 0 | 68.394 | 0.427 | 0.456 | 0.057
2026-05-15 14:00 | 12.125 | 748.067 | 67.511 | 9.977 | 0.062 | 10.977 | 0.037 | 507.39 | 0.101 | 80.813 | 0.404 | 0 | 0 | 67.742 | 0.423 | 0.408 | 0.051
2026-05-15 14:20 | 12.171 | 748.003 | 68.316 | 9.419 | 0.059 | 10.093 | 0.034 | 467.742 | 0.094 | 75.599 | 0.378 | 0 | 0 | 65.243 | 0.408 | 0.439 | 0.055
2026-05-15 14:40 | 12.338 | 747.928 | 68.422 | 9.727 | 0.061 | 10.682 | 0.036 | 467.067 | 0.093 | 75.542 | 0.378 | 0 | 0 | 66.249 | 0.414 | 0.369 | 0.046
2026-05-15 15:00 | 12.535 | 747.822 | 67.44 | 8.122 | 0.051 | 9.098 | 0.03 | 479.053 | 0.096 | 74.128 | 0.371 | 0 | 0 | 66.892 | 0.418 | 0.126 | 0.016
2026-05-15 15:20 | 12.623 | 747.733 | 66.143 | 7.14 | 0.045 | 7.628 | 0.025 | 471.232 | 0.094 | 63.541 | 0.318 | 0 | 0 | 64.896 | 0.406 | 0 | 0
2026-05-15 15:40 | 12.688 | 747.657 | 65.196 | 7.156 | 0.045 | 7.533 | 0.025 | 461.041 | 0.092 | 58.551 | 0.293 | 0 | 0 | 64.031 | 0.4 | 0 | 0
2026-05-15 16:00 | 12.569 | 747.532 | 64.967 | 7.756 | 0.048 | 8.422 | 0.028 | 469.697 | 0.094 | 55.153 | 0.276 | 0 | 0 | 62.656 | 0.392 | 0 | 0
2026-05-15 16:20 | 12.327 | 747.482 | 65.593 | 8.558 | 0.053 | 9.698 | 0.032 | 479.026 | 0.096 | 57.282 | 0.286 | 0 | 0 | 62.378 | 0.39 | 0 | 0
2026-05-15 16:40 | 12.079 | 747.296 | 67.002 | 13.955 | 0.087 | 16.364 | 0.055 | 453.756 | 0.091 | 55.613 | 0.278 | 0 | 0 | 61.176 | 0.382 | 0 | 0
2026-05-15 17:00 | 12.091 | 747.19 | 68.086 | 10.444 | 0.065 | 11.533 | 0.038 | 459.265 | 0.092 | 62.179 | 0.311 | 0 | 0 | 61.772 | 0.386 | 0 | 0
2026-05-15 17:20 | 12.163 | 747.121 | 68.502 | 9.976 | 0.062 | 10.878 | 0.036 | 474.01 | 0.095 | 64.35 | 0.322 | 0 | 0 | 63.093 | 0.394 | 0 | 0
2026-05-15 17:40 | 12.335 | 747.049 | 68.833 | 9.886 | 0.062 | 10.75 | 0.036 | 456.921 | 0.091 | 64.657 | 0.323 | 0 | 0 | 62.662 | 0.392 | 0.002 | 0
2026-05-15 18:00 | 12.485 | 747.037 | 68.77 | 11.143 | 0.07 | 12.619 | 0.042 | 451.917 | 0.09 | 64.495 | 0.322 | 0 | 0 | 62.619 | 0.391 | 0 | 0
2026-05-15 18:20 | 12.565 | 746.974 | 68.703 | 10.844 | 0.068 | 12.444 | 0.041 | 437.596 | 0.088 | 59.452 | 0.297 | 0 | 0 | 61.218 | 0.383 | 0 | 0
2026-05-15 18:40 | 12.641 | 746.91 | 68.398 | 11.279 | 0.07 | 12.488 | 0.042 | 450.812 | 0.09 | 59.165 | 0.296 | 0 | 0 | 60.936 | 0.381 | 0 | 0
2026-05-15 19:00 | 12.645 | 746.841 | 68.122 | 9.909 | 0.062 | 11.068 | 0.037 | 456.864 | 0.091 | 55.523 | 0.278 | 0 | 0 | 60.266 | 0.377 | 0 | 0
2026-05-15 19:20 | 12.669 | 746.621 | 68.064 | 10.659 | 0.067 | 11.634 | 0.039 | 448.261 | 0.09 | 55.061 | 0.275 | 0 | 0 | 59.325 | 0.371 | 0 | 0
2026-05-15 19:40 | 12.654 | 746.527 | 67.951 | 11.07 | 0.069 | 12.279 | 0.041 | 431.433 | 0.086 | 52.82 | 0.264 | 0 | 0 | 58.74 | 0.367 | 0 | 0
2026-05-15 20:00 | 12.603 | 746.373 | 68.145 | 11.439 | 0.071 | 12.195 | 0.041 | 424.633 | 0.085 | 50.756 | 0.254 | 0 | 0 | 58.407 | 0.365 | 0 | 0
2026-05-15 20:20 | 12.559 | 746.227 | 68.336 | 10.977 | 0.069 | 11.698 | 0.039 | 427.968 | 0.086 | 51.303 | 0.257 | 0 | 0 | 57.864 | 0.362 | 0 | 0
2026-05-15 20:40 | 12.461 | 746.044 | 68.55 | 11.9 | 0.074 | 12.85 | 0.043 | 429.295 | 0.086 | 51.447 | 0.257 | 0 | 0 | 57.015 | 0.356 | 0 | 0
2026-05-15 21:00 | 12.368 | 746.091 | 68.821 | 12.545 | 0.078 | 13.432 | 0.045 | 405.749 | 0.081 | 49.235 | 0.246 | 0 | 0 | 57.262 | 0.358 | 0 | 0
2026-05-15 21:20 | 12.316 | 746.075 | 69.071 | 12.93 | 0.081 | 13.907 | 0.046 | 416.412 | 0.083 | 50.599 | 0.253 | 0 | 0 | 56.762 | 0.355 | 0 | 0
2026-05-15 21:40 | 12.302 | 745.961 | 69.35 | 13.14 | 0.082 | 14.349 | 0.048 | 424.166 | 0.085 | 53.014 | 0.265 | 0 | 0 | 57.08 | 0.357 | 0 | 0
2026-05-15 22:00 | 12.29 | 745.805 | 69.577 | 15.104 | 0.094 | 16.271 | 0.054 | 432.148 | 0.086 | 54.307 | 0.272 | 0 | 0 | 56.666 | 0.354 | 0 | 0
2026-05-15 22:20 | 12.259 | 745.726 | 69.87 | 16.717 | 0.104 | 18 | 0.06 | 445.421 | 0.089 | 54.273 | 0.271 | 0 | 0 | 56.975 | 0.356 | 0 | 0
2026-05-15 22:40 | 12.126 | 745.509 | 70.421 | 17.841 | 0.112 | 19.523 | 0.065 | 430.233 | 0.086 | 54.309 | 0.272 | 0 | 0 | 56.33 | 0.352 | 0 | 0
2026-05-15 23:00 | 11.988 | 745.441 | 71.091 | 19.455 | 0.122 | 21.477 | 0.072 | 445.436 | 0.089 | 53.657 | 0.268 | 0 | 0 | 55.252 | 0.345 | 0 | 0
2026-05-15 23:20 | 11.864 | 745.337 | 71.775 | 21.953 | 0.137 | 24.651 | 0.082 | 477.941 | 0.096 | 56.174 | 0.281 | 0 | 0 | 56.029 | 0.35 | 0 | 0
2026-05-15 23:40 | 11.831 | 745.243 | 72.362 | 23.465 | 0.147 | 26.86 | 0.09 | 589.786 | 0.118 | 55.077 | 0.275 | 0 | 0 | 56.716 | 0.354 | 0.023 | 0.003

## ул. Оборонная, д. 36 г. Мурино
Время измерения Europe/Moscow (GMT +03:00) | Температура (°C) | Давление (мм рт. ст.) | Влажность (%) | PM2.5 (мкг/м³) | PM2.5 (доли ПДК) | PM10 (мкг/м³) | PM10 (доли ПДК) | CO (мкг/м³) | CO (доли ПДК) | NO2 (мкг/м³) | NO2 (доли ПДК) | SO2 (мкг/м³) | SO2 (доли ПДК) | O3 (мкг/м³) | O3 (доли ПДК) | H2S (мкг/м³) | H2S (доли ПДК)
2026-05-15 00:00 | 10.913 | 754.752 | 58.882 | 8.31 | 0.052 | 8.976 | 0.03 | 666.088 | 0.133 | 11.397 | 0.057 | 0 | 0 | 12.792 | 0.08 | 0.115 | 0.014
2026-05-15 00:20 | 10.672 | 754.779 | 59.762 | 6.95 | 0.043 | 7.45 | 0.025 | 646.854 | 0.129 | 9.969 | 0.05 | 0 | 0 | 12.794 | 0.08 | 0.117 | 0.015
2026-05-15 00:40 | 10.493 | 754.814 | 60.596 | 7 | 0.044 | 8.023 | 0.027 | 656.221 | 0.131 | 10.316 | 0.052 | 0 | 0 | 12.376 | 0.077 | 0.114 | 0.014
2026-05-15 01:00 | 10.252 | 754.959 | 61.659 | 8.205 | 0.051 | 9.409 | 0.031 | 663.208 | 0.133 | 9.807 | 0.049 | 0 | 0 | 11.217 | 0.07 | 0.115 | 0.014
2026-05-15 01:20 | 9.909 | 755.144 | 63.037 | 8.488 | 0.053 | 9.488 | 0.032 | 722.286 | 0.144 | 10.119 | 0.051 | 0 | 0 | 10.585 | 0.066 | 0.111 | 0.014
2026-05-15 01:40 | 9.63 | 755.109 | 64.398 | 8.929 | 0.056 | 10.024 | 0.033 | 725.164 | 0.145 | 9.603 | 0.048 | 0 | 0 | 9.023 | 0.056 | 0.111 | 0.014
2026-05-15 02:00 | 9.306 | 755.124 | 65.858 | 8.581 | 0.054 | 9.814 | 0.033 | 713.733 | 0.143 | 9.382 | 0.047 | 0 | 0 | 8.362 | 0.052 | 0.11 | 0.014
2026-05-15 02:20 | 9.064 | 755.123 | 67.053 | 8.791 | 0.055 | 9.953 | 0.033 | 708.23 | 0.142 | 17.424 | 0.087 | 0 | 0 | 8.954 | 0.056 | 0.115 | 0.014
2026-05-15 02:40 | 8.93 | 755.045 | 67.837 | 9.186 | 0.057 | 10.442 | 0.035 | 717.482 | 0.143 | 19.459 | 0.097 | 0 | 0 | 8.504 | 0.053 | 0.113 | 0.014
2026-05-15 03:00 | 8.85 | 755.147 | 68.569 | 9.977 | 0.062 | 11.884 | 0.04 | 730.806 | 0.146 | 21.867 | 0.109 | 0 | 0 | 8.877 | 0.055 | 0.114 | 0.014
2026-05-15 03:20 | 8.914 | 755.157 | 69.211 | 9.156 | 0.057 | 10.444 | 0.035 | 784.425 | 0.157 | 21.551 | 0.108 | 0 | 0 | 8.488 | 0.053 | 0.108 | 0.014
2026-05-15 03:40 | 9.09 | 755.157 | 69.267 | 10.533 | 0.066 | 12.133 | 0.04 | 820.372 | 0.164 | 24.517 | 0.123 | 0 | 0 | 7.839 | 0.049 | 0.104 | 0.013
2026-05-15 04:00 | 9.156 | 755.178 | 69.224 | 10.244 | 0.064 | 11.8 | 0.039 | 871.49 | 0.174 | 21.633 | 0.108 | 0 | 0 | 8.634 | 0.054 | 0.097 | 0.012
2026-05-15 04:20 | 9.359 | 755.191 | 68.877 | 8.146 | 0.051 | 9.098 | 0.03 | 823.351 | 0.165 | 18.685 | 0.093 | 0 | 0 | 9.962 | 0.062 | 0.098 | 0.012
2026-05-15 04:40 | 9.723 | 755.144 | 67.326 | 8.022 | 0.05 | 8.644 | 0.029 | 794.261 | 0.159 | 17.632 | 0.088 | 0 | 0 | 9.648 | 0.06 | 0.091 | 0.011
2026-05-15 05:00 | 10.043 | 755.073 | 65.555 | 7.256 | 0.045 | 8.116 | 0.027 | 765.92 | 0.153 | 14.634 | 0.073 | 0 | 0 | 10.603 | 0.066 | 0.087 | 0.011
2026-05-15 05:20 | 10.363 | 755.064 | 63.951 | 6.133 | 0.038 | 6.867 | 0.023 | 757.432 | 0.151 | 10.47 | 0.052 | 0 | 0 | 11.885 | 0.074 | 0.083 | 0.01
2026-05-15 05:40 | 10.614 | 755.04 | 62.883 | 5.349 | 0.033 | 6.14 | 0.02 | 745.798 | 0.149 | 7.951 | 0.04 | 0 | 0 | 12.054 | 0.075 | 0.081 | 0.01
2026-05-15 06:00 | 10.753 | 755.027 | 62.449 | 5 | 0.031 | 5.357 | 0.018 | 724.117 | 0.145 | 3.947 | 0.02 | 0 | 0 | 11.899 | 0.074 | 0.079 | 0.01
2026-05-15 06:20 | 10.815 | 754.971 | 62.63 | 4.8 | 0.03 | 5.311 | 0.018 | 702.722 | 0.141 | 2.346 | 0.012 | 0 | 0 | 12.858 | 0.08 | 0.084 | 0.01
2026-05-15 06:40 | 10.857 | 754.938 | 63 | 5.439 | 0.034 | 6.683 | 0.022 | 709.982 | 0.142 | 4.237 | 0.021 | 0 | 0 | 13.379 | 0.084 | 0.088 | 0.011
2026-05-15 07:00 | 10.923 | 754.874 | 63.26 | 4.976 | 0.031 | 6.119 | 0.02 | 692.417 | 0.138 | 5.878 | 0.029 | 0 | 0 | 12.91 | 0.081 | 0.091 | 0.011
2026-05-15 07:20 | 11.026 | 754.865 | 63.184 | 4.881 | 0.031 | 6.667 | 0.022 | 699.015 | 0.14 | 7.552 | 0.038 | 0 | 0 | 13.276 | 0.083 | 0.094 | 0.012
2026-05-15 07:40 | 11.108 | 754.778 | 62.886 | 5.119 | 0.032 | 7.524 | 0.025 | 660.472 | 0.132 | 5.028 | 0.025 | 0 | 0 | 14.917 | 0.093 | 0.095 | 0.012
2026-05-15 08:00 | 11.177 | 754.662 | 63.075 | 5.634 | 0.035 | 7.634 | 0.025 | 660.963 | 0.132 | 4.72 | 0.024 | 0 | 0 | 14.176 | 0.089 | 0.096 | 0.012
2026-05-15 08:20 | 11.329 | 754.557 | 63.637 | 5.512 | 0.034 | 7.829 | 0.026 | 667.805 | 0.134 | 7.151 | 0.036 | 0 | 0 | 13.791 | 0.086 | 0.098 | 0.012
2026-05-15 08:40 | 11.531 | 754.459 | 63.733 | 5.61 | 0.035 | 7.732 | 0.026 | 685.124 | 0.137 | 14.017 | 0.07 | 0 | 0 | 12.725 | 0.08 | 0.099 | 0.012
2026-05-15 09:00 | 11.79 | 754.303 | 64.002 | 8.341 | 0.052 | 11.098 | 0.037 | 704.829 | 0.141 | 21.797 | 0.109 | 0 | 0 | 12.39 | 0.077 | 0.105 | 0.013
2026-05-15 09:20 | 12.185 | 754.273 | 63.59 | 9.78 | 0.061 | 13.073 | 0.044 | 724.178 | 0.145 | 22.662 | 0.113 | 0 | 0 | 12.277 | 0.077 | 0.099 | 0.012
2026-05-15 09:40 | 12.41 | 754.226 | 62.963 | 4.829 | 0.03 | 6.073 | 0.02 | 718.626 | 0.144 | 14.415 | 0.072 | 0 | 0 | 13.44 | 0.084 | 0.095 | 0.012
2026-05-15 10:00 | 12.522 | 754.293 | 62.905 | 4.791 | 0.03 | 5.744 | 0.019 | 708.293 | 0.142 | 11.491 | 0.057 | 0 | 0 | 13.289 | 0.083 | 0.094 | 0.012
2026-05-15 10:20 | 12.66 | 754.323 | 62.951 | 4.357 | 0.027 | 4.69 | 0.016 | 685.709 | 0.137 | 8.689 | 0.043 | 0 | 0 | 13.432 | 0.084 | 0.094 | 0.012
2026-05-15 10:40 | 12.879 | 754.298 | 62.809 | 5.452 | 0.034 | 6.143 | 0.02 | 671.176 | 0.134 | 9.535 | 0.048 | 0 | 0 | 13.676 | 0.085 | 0.095 | 0.012
2026-05-15 11:00 | 13.234 | 754.287 | 62.213 | 7 | 0.044 | 8 | 0.027 | 652.934 | 0.131 | 11.545 | 0.058 | 0 | 0 | 13.095 | 0.082 | 0.091 | 0.011
2026-05-15 11:20 | 13.698 | 754.158 | 61.596 | 4.171 | 0.026 | 4.805 | 0.016 | 645.998 | 0.129 | 12.022 | 0.06 | 0 | 0 | 15.674 | 0.098 | 0.098 | 0.012
2026-05-15 11:40 | 13.973 | 754.173 | 60.116 | 5.977 | 0.037 | 6.837 | 0.023 | 648.445 | 0.13 | 5.385 | 0.027 | 0 | 0 | 15.53 | 0.097 | 0.086 | 0.011
2026-05-15 12:00 | 13.826 | 754.178 | 59.847 | 6.744 | 0.042 | 7.884 | 0.026 | 650.197 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.214 | 0.101 | 0.084 | 0.011
2026-05-15 12:20 | 13.608 | 754.008 | 60.193 | 4.047 | 0.025 | 4.93 | 0.016 | 665.987 | 0.133 | 2.73 | 0.014 | 0 | 0 | 14.253 | 0.089 | 0.087 | 0.011
2026-05-15 12:40 | 13.178 | 753.896 | 62.299 | 4.364 | 0.027 | 4.864 | 0.016 | 720.227 | 0.144 | 7.745 | 0.039 | 0 | 0 | 14.26 | 0.089 | 0.104 | 0.013
2026-05-15 13:00 | 12.705 | 753.743 | 64.898 | 5.217 | 0.033 | 5.87 | 0.02 | 877.139 | 0.175 | 13.219 | 0.066 | 0 | 0 | 13.789 | 0.086 | 0.11 | 0.014
2026-05-15 13:20 | 12.575 | 753.527 | 66.898 | 5.289 | 0.033 | 5.644 | 0.019 | 726.055 | 0.145 | 19.071 | 0.095 | 0 | 0 | 11.973 | 0.075 | 0.117 | 0.015
2026-05-15 13:40 | 12.641 | 753.369 | 67.757 | 4.581 | 0.029 | 5.07 | 0.017 | 719.519 | 0.144 | 23.453 | 0.117 | 0 | 0 | 12.357 | 0.077 | 0.119 | 0.015
2026-05-15 14:00 | 12.666 | 753.256 | 67.91 | 4.9 | 0.031 | 5.5 | 0.018 | 763.719 | 0.153 | 25.325 | 0.127 | 0 | 0 | 11.74 | 0.073 | 0.115 | 0.014
2026-05-15 14:20 | 12.822 | 753.162 | 67.85 | 5.581 | 0.035 | 5.837 | 0.019 | 780.686 | 0.156 | 25.666 | 0.128 | 0 | 0 | 12.267 | 0.077 | 0.11 | 0.014
2026-05-15 14:40 | 12.845 | 753.083 | 67.304 | 5.727 | 0.036 | 6.682 | 0.022 | 753.142 | 0.151 | 24.633 | 0.123 | 0 | 0 | 12.552 | 0.078 | 0.107 | 0.013
2026-05-15 15:00 | 12.596 | 753.064 | 67.882 | 6.182 | 0.039 | 6.545 | 0.022 | 735.363 | 0.147 | 19.068 | 0.095 | 0 | 0 | 12.025 | 0.075 | 0.105 | 0.013
2026-05-15 15:20 | 12.219 | 753.134 | 69.281 | 9.818 | 0.061 | 11.409 | 0.038 | 706.847 | 0.141 | 17.522 | 0.088 | 0 | 0 | 11.369 | 0.071 | 0.108 | 0.014
2026-05-15 15:40 | 12.005 | 753.111 | 70.7 | 8.222 | 0.051 | 9.533 | 0.032 | 844.462 | 0.169 | 30.81 | 0.154 | 0 | 0 | 9.415 | 0.059 | 0.113 | 0.014
2026-05-15 16:00 | 11.927 | 752.978 | 71.98 | 7.477 | 0.047 | 8.614 | 0.029 | 810.704 | 0.162 | 30.382 | 0.152 | 0 | 0 | 9.109 | 0.057 | 0.114 | 0.014
2026-05-15 16:20 | 11.928 | 752.829 | 73.083 | 8.81 | 0.055 | 10.119 | 0.034 | 889.608 | 0.178 | 36.797 | 0.184 | 0 | 0 | 8.786 | 0.055 | 0.115 | 0.014
2026-05-15 16:40 | 12.095 | 752.471 | 74.136 | 12.317 | 0.077 | 14.073 | 0.047 | 1116.828 | 0.223 | 46.034 | 0.23 | 0 | 0 | 7.231 | 0.045 | 0.109 | 0.014
2026-05-15 17:00 | 12.413 | 752.095 | 74.76 | 9.927 | 0.062 | 11.244 | 0.037 | 1000.608 | 0.2 | 44.952 | 0.225 | 0 | 0 | 7.066 | 0.044 | 0.112 | 0.014
2026-05-15 17:20 | 12.707 | 751.989 | 74.33 | 9.341 | 0.058 | 10.146 | 0.034 | 888.877 | 0.178 | 41.981 | 0.21 | 0 | 0 | 7.359 | 0.046 | 0.106 | 0.013
2026-05-15 17:40 | 12.919 | 752.005 | 73.783 | 8 | 0.05 | 9.143 | 0.03 | 834.469 | 0.167 | 35.274 | 0.176 | 0 | 0 | 7.941 | 0.05 | 0.1 | 0.013
2026-05-15 18:00 | 13.123 | 751.986 | 73.018 | 9.5 | 0.059 | 10.857 | 0.036 | 768.534 | 0.154 | 29.383 | 0.147 | 0 | 0 | 7.836 | 0.049 | 0.095 | 0.012
2026-05-15 18:20 | 13.341 | 751.872 | 72.286 | 6.727 | 0.042 | 7.795 | 0.026 | 783.076 | 0.157 | 30.739 | 0.154 | 0 | 0 | 7.91 | 0.049 | 0.094 | 0.012
2026-05-15 18:40 | 13.592 | 751.882 | 70.99 | 5.068 | 0.032 | 5.568 | 0.019 | 741.745 | 0.148 | 26.3 | 0.131 | 0 | 0 | 8.573 | 0.054 | 0.088 | 0.011
2026-05-15 19:00 | 13.63 | 751.925 | 69.639 | 8.8 | 0.055 | 9.7 | 0.032 | 719.07 | 0.144 | 14.112 | 0.071 | 0 | 0 | 9.153 | 0.057 | 0.078 | 0.01
2026-05-15 19:20 | 13.549 | 751.636 | 69.613 | 5.61 | 0.035 | 5.927 | 0.02 | 674.853 | 0.135 | 8.993 | 0.045 | 0 | 0 | 10.152 | 0.063 | 0.082 | 0.01
2026-05-15 19:40 | 13.482 | 751.329 | 69.454 | 4.651 | 0.029 | 4.884 | 0.016 | 686.893 | 0.137 | 9.363 | 0.047 | 0 | 0 | 9.779 | 0.061 | 0.082 | 0.01
2026-05-15 20:00 | 13.38 | 751.169 | 69.586 | 5.146 | 0.032 | 5.488 | 0.018 | 727.934 | 0.146 | 14.139 | 0.071 | 0 | 0 | 9.494 | 0.059 | 0.085 | 0.011
2026-05-15 20:20 | 13.295 | 751.178 | 69.92 | 5.767 | 0.036 | 6.442 | 0.021 | 791.054 | 0.158 | 15.468 | 0.077 | 0 | 0 | 9.048 | 0.057 | 0.082 | 0.01
2026-05-15 20:40 | 13.198 | 751.149 | 70.401 | 5.976 | 0.037 | 6.381 | 0.021 | 728.297 | 0.146 | 16.788 | 0.084 | 0 | 0 | 9.343 | 0.058 | 0.091 | 0.011
2026-05-15 21:00 | 13.078 | 751.108 | 71.044 | 6.262 | 0.039 | 6.952 | 0.023 | 711.271 | 0.142 | 16.111 | 0.081 | 0 | 0 | 8.691 | 0.054 | 0.088 | 0.011
2026-05-15 21:20 | 12.935 | 751.008 | 71.689 | 8.452 | 0.053 | 9.238 | 0.031 | 701.458 | 0.14 | 11.473 | 0.057 | 0 | 0 | 9.334 | 0.058 | 0.089 | 0.011
2026-05-15 21:40 | 12.723 | 750.987 | 72.416 | 5.933 | 0.037 | 6.444 | 0.021 | 645.339 | 0.129 | 7.248 | 0.036 | 0 | 0 | 8.82 | 0.055 | 0.09 | 0.011
2026-05-15 22:00 | 12.531 | 750.927 | 73.236 | 5.889 | 0.037 | 6.267 | 0.021 | 613.343 | 0.123 | 7.634 | 0.038 | 0 | 0 | 9.032 | 0.056 | 0.093 | 0.012
2026-05-15 22:20 | 12.384 | 750.668 | 74.043 | 6.681 | 0.042 | 7.574 | 0.025 | 623.214 | 0.125 | 10.039 | 0.05 | 0 | 0 | 8.522 | 0.053 | 0.094 | 0.012
2026-05-15 22:40 | 12.267 | 750.593 | 74.702 | 6.848 | 0.043 | 7.543 | 0.025 | 632.761 | 0.127 | 11.811 | 0.059 | 0 | 0 | 8.817 | 0.055 | 0.097 | 0.012
2026-05-15 23:00 | 12.151 | 750.61 | 75.363 | 7.283 | 0.046 | 7.978 | 0.027 | 621.065 | 0.124 | 12.986 | 0.065 | 0 | 0 | 8.785 | 0.055 | 0.1 | 0.012
2026-05-15 23:20 | 12.046 | 750.468 | 75.928 | 7.326 | 0.046 | 7.814 | 0.026 | 594.355 | 0.119 | 10.943 | 0.055 | 0 | 0 | 8.377 | 0.052 | 0.098 | 0.012
2026-05-15 23:40 | 11.944 | 750.339 | 76.342 | 9.111 | 0.057 | 9.756 | 0.033 | 625.738 | 0.125 | 11.553 | 0.058 | 0 | 0 | 8.315 | 0.052 | 0.095 | 0.012