## квартал Ленрыба, д. 7, п. Усть_
Время измерения Europe/Moscow (GMT +03:00) | Температура (°C) | Давление (мм рт. ст.) | Влажность (%) | PM2.5 (мг/м³) | PM2.5 (доли ПДК) | PM10 (мг/м³) | PM10 (доли ПДК) | CO (мг/м³) | CO (доли ПДК) | NO2 (мг/м³) | NO2 (доли ПДК) | SO2 (мг/м³) | SO2 (доли ПДК) | O3 (мг/м³) | O3 (доли ПДК) | H2S (мг/м³) | H2S (доли ПДК)
2026-07-22 00:00 | 13.781 | 757.851 | 83.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0.039 | 0.005 | 0.025 | 0 | 0 | 0.029 | 0.183 | 0 | 0.017
2026-07-22 00:20 | 13.793 | 757.784 | 84.349 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.198 | 0.04 | 0.005 | 0.027 | 0 | 0 | 0.031 | 0.192 | 0 | 0.017
2026-07-22 00:40 | 13.745 | 757.645 | 84.761 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.199 | 0.04 | 0.006 | 0.028 | 0 | 0 | 0.031 | 0.193 | 0 | 0.015
2026-07-22 01:00 | 13.761 | 757.532 | 84.506 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 0.2 | 0.04 | 0.005 | 0.024 | 0 | 0 | 0.032 | 0.198 | 0 | 0.017
2026-07-22 01:20 | 13.837 | 757.472 | 84.054 | 0 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.201 | 0.04 | 0.005 | 0.026 | 0 | 0 | 0.031 | 0.192 | 0 | 0.017
2026-07-22 01:40 | 13.925 | 757.432 | 83.551 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.201 | 0.04 | 0.006 | 0.03 | 0 | 0 | 0.031 | 0.191 | 0 | 0.016
2026-07-22 02:00 | 13.897 | 757.337 | 84.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.04 | 0.006 | 0.028 | 0 | 0 | 0.03 | 0.186 | 0 | 0.015
2026-07-22 02:20 | 13.892 | 757.227 | 85.395 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.199 | 0.04 | 0.004 | 0.022 | 0 | 0 | 0.03 | 0.188 | 0 | 0.016
2026-07-22 02:40 | 13.843 | 757.056 | 86.207 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.202 | 0.04 | 0.005 | 0.023 | 0 | 0 | 0.03 | 0.189 | 0 | 0.016
2026-07-22 03:00 | 13.986 | 756.874 | 85 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.201 | 0.04 | 0.005 | 0.024 | 0 | 0 | 0.032 | 0.198 | 0 | 0.019
2026-07-22 03:20 | 14.005 | 756.743 | 84.992 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.201 | 0.04 | 0.005 | 0.025 | 0 | 0 | 0.032 | 0.202 | 0 | 0.018
2026-07-22 03:40 | 14.092 | 756.731 | 84.668 | 0 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.203 | 0.041 | 0.005 | 0.026 | 0 | 0 | 0.033 | 0.205 | 0 | 0.018
2026-07-22 04:00 | 14.179 | 756.707 | 84.45 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 0.205 | 0.041 | 0.005 | 0.025 | 0 | 0 | 0.032 | 0.201 | 0 | 0.018
2026-07-22 04:20 | 14.288 | 756.677 | 84.387 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.005 | 0.205 | 0.041 | 0.005 | 0.025 | 0 | 0 | 0.032 | 0.2 | 0 | 0.016
2026-07-22 04:40 | 14.278 | 756.591 | 84.836 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.004 | 0.207 | 0.041 | 0.005 | 0.024 | 0 | 0 | 0.032 | 0.198 | 0 | 0.016
2026-07-22 05:00 | 14.182 | 756.506 | 84.794 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.205 | 0.041 | 0.005 | 0.023 | 0 | 0 | 0.031 | 0.191 | 0 | 0.015
2026-07-22 05:20 | 14.031 | 756.461 | 85.961 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.201 | 0.04 | 0.005 | 0.025 | 0 | 0 | 0.031 | 0.193 | 0 | 0.015
2026-07-22 05:40 | 13.987 | 756.378 | 85.855 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.198 | 0.04 | 0.005 | 0.026 | 0 | 0 | 0.033 | 0.207 | 0 | 0.015
2026-07-22 06:00 | 14.099 | 756.289 | 84.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0.039 | 0.005 | 0.026 | 0 | 0 | 0.031 | 0.196 | 0 | 0.016
2026-07-22 06:20 | 14.046 | 756.156 | 84.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0.04 | 0.005 | 0.024 | 0 | 0 | 0.03 | 0.189 | 0 | 0.016
2026-07-22 06:40 | 13.977 | 756.071 | 85.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0.039 | 0.005 | 0.023 | 0 | 0 | 0.029 | 0.182 | 0 | 0.015
2026-07-22 07:00 | 14.025 | 755.99 | 84.832 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.195 | 0.039 | 0.004 | 0.022 | 0 | 0 | 0.03 | 0.186 | 0 | 0.015
2026-07-22 07:20 | 14.186 | 755.957 | 83.874 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.196 | 0.039 | 0.005 | 0.024 | 0 | 0 | 0.03 | 0.19 | 0 | 0.016
2026-07-22 07:40 | 14.552 | 755.902 | 81.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0.039 | 0.005 | 0.026 | 0 | 0 | 0.031 | 0.194 | 0 | 0.014
2026-07-22 08:00 | 15.013 | 755.847 | 79.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0.039 | 0.005 | 0.027 | 0 | 0 | 0.032 | 0.198 | 0 | 0.012
2026-07-22 08:20 | 15.209 | 755.825 | 78.265 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.196 | 0.039 | 0.005 | 0.023 | 0 | 0 | 0.029 | 0.181 | 0 | 0.006
2026-07-22 08:40 | 15.545 | 755.844 | 77.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.038 | 0.005 | 0.023 | 0 | 0 | 0.027 | 0.17 | 0 | 0.003
2026-07-22 09:00 | 15.578 | 755.818 | 76.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0.037 | 0.003 | 0.015 | 0 | 0 | 0.022 | 0.14 | 0 | 0
2026-07-22 09:20 | 15.644 | 755.726 | 75.624 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.181 | 0.036 | 0.009 | 0.045 | 0 | 0 | 0.019 | 0.116 | 0 | 0.003
2026-07-22 09:40 | 15.963 | 755.631 | 73.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0.035 | 0.002 | 0.009 | 0 | 0 | 0.018 | 0.11 | 0 | 0
2026-07-22 10:00 | 15.921 | 755.63 | 73.624 | 0.001 | 0.008 | 0.003 | 0.01 | 0.174 | 0.035 | 0.023 | 0.116 | 0.023 | 0.046 | 0.014 | 0.09 | 0 | 0.004
2026-07-22 10:20 | 16.232 | 755.591 | 72.739 | 0.005 | 0.034 | 0.011 | 0.037 | 0.179 | 0.036 | 0.107 | 0.537 | 0.005 | 0.01 | 0.009 | 0.057 | 0 | 0.042
2026-07-22 10:40 | 15.956 | 755.587 | 72.959 | 0.008 | 0.049 | 0.013 | 0.045 | 0.185 | 0.037 | 0.1 | 0.502 | 0 | 0 | 0.003 | 0.016 | 0 | 0.03
2026-07-22 11:00 | 15.775 | 755.597 | 73.474 | 0.001 | 0.004 | 0.003 | 0.009 | 0.165 | 0.033 | 0.011 | 0.054 | 0 | 0 | 0.007 | 0.045 | 0 | 0
2026-07-22 11:20 | 15.68 | 755.639 | 74.889 | 0.003 | 0.02 | 0.005 | 0.018 | 0.186 | 0.037 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0 | 0.007 | 0.042 | 0 | 0.001
2026-07-22 11:40 | 15.856 | 755.677 | 74.564 | 0.006 | 0.036 | 0.008 | 0.026 | 0.199 | 0.04 | 0.007 | 0.034 | 0 | 0 | 0.016 | 0.102 | 0 | 0.002
2026-07-22 12:00 | 15.443 | 755.708 | 75.733 | 0 | 0.003 | 0.002 | 0.006 | 0.177 | 0.035 | 0.007 | 0.033 | 0.037 | 0.073 | 0.015 | 0.096 | 0 | 0.005
2026-07-22 12:20 | 14.593 | 755.775 | 79.956 | 0.001 | 0.004 | 0.003 | 0.009 | 0.169 | 0.034 | 0.01 | 0.05 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.044 | 0 | 0.006
2026-07-22 12:40 | 15.159 | 755.695 | 78.553 | 0.001 | 0.007 | 0.003 | 0.01 | 0.167 | 0.033 | 0.017 | 0.086 | 0 | 0 | 0.017 | 0.103 | 0 | 0.02
2026-07-22 13:00 | 16.116 | 755.511 | 74.415 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.006 | 0.179 | 0.036 | 0.022 | 0.108 | 0 | 0 | 0.03 | 0.186 | 0 | 0.037
2026-07-22 13:20 | 16.322 | 755.398 | 72.549 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.007 | 0.188 | 0.038 | 0.012 | 0.06 | 0 | 0 | 0.032 | 0.202 | 0 | 0.015
2026-07-22 13:40 | 16.147 | 755.368 | 71.862 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.007 | 0.184 | 0.037 | 0.01 | 0.048 | 0 | 0 | 0.016 | 0.099 | 0 | 0.004
2026-07-22 14:00 | 16.153 | 755.432 | 71.287 | 0.001 | 0.006 | 0.002 | 0.006 | 0.177 | 0.035 | 0.02 | 0.1 | 0.007 | 0.015 | 0.01 | 0.064 | 0 | 0.004
2026-07-22 14:20 | 16.007 | 755.563 | 71.797 | 0.001 | 0.005 | 0.002 | 0.008 | 0.176 | 0.035 | 0.01 | 0.049 | 0 | 0 | 0.01 | 0.061 | 0 | 0
2026-07-22 14:40 | 16.33 | 755.611 | 69.74 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.171 | 0.034 | 0.007 | 0.033 | 0 | 0 | 0.013 | 0.082 | 0 | 0
2026-07-22 15:00 | 16.661 | 755.646 | 67.159 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.171 | 0.034 | 0.008 | 0.041 | 0 | 0 | 0.013 | 0.084 | 0 | 0.001
2026-07-22 15:20 | 17.32 | 755.722 | 64.994 | 0 | 0.003 | 0.002 | 0.007 | 0.168 | 0.034 | 0.009 | 0.045 | 0 | 0 | 0.016 | 0.101 | 0 | 0.001
2026-07-22 15:40 | 17.264 | 755.804 | 65.783 | 0.001 | 0.006 | 0.003 | 0.01 | 0.166 | 0.033 | 0.004 | 0.02 | 0 | 0 | 0.009 | 0.056 | 0 | 0
2026-07-22 16:00 | 16.485 | 755.835 | 67.958 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.159 | 0.032 | 0.003 | 0.014 | 0.008 | 0.017 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0
2026-07-22 16:20 | 16.668 | 755.838 | 67.848 | 0 | 0.003 | 0.002 | 0.007 | 0.155 | 0.031 | 0.002 | 0.01 | 0 | 0 | 0.006 | 0.038 | 0 | 0.001
2026-07-22 16:40 | 16.78 | 755.865 | 66.933 | 0 | 0.003 | 0.002 | 0.006 | 0.16 | 0.032 | 0.005 | 0.027 | 0 | 0 | 0.008 | 0.05 | 0 | 0.001
2026-07-22 17:00 | 15.941 | 755.884 | 70.024 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.009 | 0.163 | 0.033 | 0.003 | 0.013 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.065 | 0 | 0.002
2026-07-22 17:20 | 16.327 | 755.877 | 68.189 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.008 | 0.16 | 0.032 | 0.011 | 0.055 | 0 | 0 | 0.015 | 0.094 | 0 | 0.013
2026-07-22 17:40 | 16.234 | 755.975 | 69.552 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.173 | 0.035 | 0.009 | 0.043 | 0 | 0 | 0.017 | 0.108 | 0 | 0.007
2026-07-22 18:00 | 15.774 | 756.05 | 71.138 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.175 | 0.035 | 0.005 | 0.023 | 0 | 0 | 0.015 | 0.095 | 0 | 0.007
2026-07-22 18:20 | 15.552 | 756.104 | 72.803 | 0.001 | 0.004 | 0.003 | 0.011 | 0.179 | 0.036 | 0.009 | 0.045 | 0 | 0 | 0.019 | 0.117 | 0 | 0.013
2026-07-22 18:40 | 14.553 | 756.1 | 77.485 | 0 | 0.003 | 0.002 | 0.007 | 0.195 | 0.039 | 0.007 | 0.033 | 0 | 0 | 0.018 | 0.114 | 0 | 0.02
2026-07-22 19:00 | 15.086 | 756.072 | 75.579 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.009 | 0.193 | 0.039 | 0.01 | 0.051 | 0 | 0 | 0.03 | 0.188 | 0 | 0.038
2026-07-22 19:20 | 15.624 | 756.154 | 71.899 | 0.001 | 0.004 | 0.003 | 0.009 | 0.203 | 0.041 | 0.011 | 0.053 | 0 | 0 | 0.038 | 0.238 | 0 | 0.035
2026-07-22 19:40 | 15.76 | 756.227 | 67.987 | 0.001 | 0.007 | 0.002 | 0.007 | 0.198 | 0.04 | 0.011 | 0.054 | 0 | 0 | 0.029 | 0.178 | 0 | 0.019
2026-07-22 20:00 | 15.742 | 756.345 | 65.819 | 0.001 | 0.008 | 0.003 | 0.01 | 0.198 | 0.04 | 0.012 | 0.06 | 0 | 0 | 0.016 | 0.103 | 0 | 0.005
2026-07-22 20:20 | 15.252 | 756.409 | 69.426 | 0.001 | 0.006 | 0.002 | 0.005 | 0.191 | 0.038 | 0.009 | 0.045 | 0 | 0 | 0.013 | 0.08 | 0 | 0.006
2026-07-22 20:40 | 14.824 | 756.32 | 73.527 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.004 | 0.186 | 0.037 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0 | 0.017 | 0.107 | 0 | 0.008
2026-07-22 21:00 | 14.618 | 756.215 | 73.937 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 0.192 | 0.038 | 0.002 | 0.012 | 0 | 0 | 0.022 | 0.138 | 0 | 0.018
2026-07-22 21:20 | 15.161 | 756.234 | 71.23 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 0.201 | 0.04 | 0.004 | 0.019 | 0 | 0 | 0.028 | 0.174 | 0 | 0.025
2026-07-22 21:40 | 14.389 | 756.296 | 75.845 | 0.001 | 0.006 | 0.002 | 0.005 | 0.215 | 0.043 | 0.003 | 0.017 | 0 | 0 | 0.027 | 0.166 | 0 | 0.019
2026-07-22 22:00 | 13.905 | 756.271 | 77.635 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.005 | 0.213 | 0.043 | 0.002 | 0.012 | 0 | 0 | 0.024 | 0.151 | 0 | 0.023
2026-07-22 22:20 | 13.389 | 756.277 | 78.747 | 0.001 | 0.007 | 0.002 | 0.006 | 0.219 | 0.044 | 0.003 | 0.016 | 0 | 0 | 0.026 | 0.16 | 0 | 0.026
2026-07-22 22:40 | 12.878 | 756.345 | 79.989 | 0.001 | 0.007 | 0.002 | 0.005 | 0.219 | 0.044 | 0.003 | 0.013 | 0 | 0 | 0.025 | 0.154 | 0 | 0.026
2026-07-22 23:00 | 12.543 | 756.285 | 81.116 | 0.001 | 0.007 | 0.002 | 0.006 | 0.218 | 0.044 | 0.004 | 0.018 | 0 | 0 | 0.026 | 0.16 | 0 | 0.03
2026-07-22 23:20 | 12.488 | 756.285 | 81.973 | 0.001 | 0.009 | 0.002 | 0.007 | 0.225 | 0.045 | 0.005 | 0.025 | 0 | 0 | 0.03 | 0.186 | 0 | 0.033
2026-07-22 23:40 | 12.502 | 756.185 | 81.669 | 0.002 | 0.011 | 0.002 | 0.007 | 0.246 | 0.049 | 0.007 | 0.037 | 0 | 0 | 0.034 | 0.212 | 0 | 0.032

## ул. Авиатриссы Зверевой, д. 12А
Время измерения Europe/Moscow (GMT +03:00) | Температура (°C) | Давление (мм рт. ст.) | Влажность (%) | PM2.5 (мг/м³) | PM2.5 (доли ПДК) | PM10 (мг/м³) | PM10 (доли ПДК) | CO (мг/м³) | CO (доли ПДК) | NO2 (мг/м³) | NO2 (доли ПДК) | SO2 (мг/м³) | SO2 (доли ПДК) | O3 (мг/м³) | O3 (доли ПДК) | H2S (мг/м³) | H2S (доли ПДК)
2026-07-22 00:00 | 14.597 | 749.352 | 77.469 | 0.006 | 0.038 | 0.007 | 0.022 | 0.343 | 0.069 | 0.06 | 0.298 | 0 | 0 | 0.03 | 0.189 | 0.001 | 0.074
2026-07-22 00:20 | 14.573 | 749.183 | 77.45 | 0.008 | 0.048 | 0.008 | 0.027 | 0.346 | 0.069 | 0.059 | 0.294 | 0 | 0 | 0.03 | 0.188 | 0.001 | 0.067
2026-07-22 00:40 | 14.422 | 749.136 | 77.409 | 0.006 | 0.039 | 0.007 | 0.023 | 0.364 | 0.073 | 0.051 | 0.257 | 0 | 0 | 0.029 | 0.179 | 0 | 0.055
2026-07-22 01:00 | 14.292 | 749.069 | 77.618 | 0.004 | 0.027 | 0.005 | 0.017 | 0.357 | 0.071 | 0.052 | 0.26 | 0 | 0 | 0.028 | 0.174 | 0 | 0.058
2026-07-22 01:20 | 14.202 | 749.002 | 77.848 | 0.005 | 0.031 | 0.005 | 0.018 | 0.341 | 0.068 | 0.054 | 0.269 | 0 | 0 | 0.028 | 0.175 | 0 | 0.06
2026-07-22 01:40 | 14.097 | 748.877 | 77.842 | 0.006 | 0.036 | 0.006 | 0.021 | 0.328 | 0.066 | 0.051 | 0.257 | 0 | 0 | 0.028 | 0.177 | 0 | 0.052
2026-07-22 02:00 | 13.919 | 748.758 | 77.801 | 0.008 | 0.048 | 0.008 | 0.027 | 0.329 | 0.066 | 0.05 | 0.25 | 0 | 0 | 0.027 | 0.168 | 0 | 0.047
2026-07-22 02:20 | 13.779 | 748.695 | 78.116 | 0.008 | 0.05 | 0.009 | 0.029 | 0.336 | 0.067 | 0.051 | 0.255 | 0 | 0 | 0.027 | 0.171 | 0 | 0.052
2026-07-22 02:40 | 13.756 | 748.54 | 78.429 | 0.008 | 0.048 | 0.008 | 0.028 | 0.333 | 0.067 | 0.053 | 0.263 | 0 | 0 | 0.028 | 0.177 | 0 | 0.056
2026-07-22 03:00 | 13.708 | 748.398 | 78.51 | 0.009 | 0.054 | 0.009 | 0.031 | 0.344 | 0.069 | 0.054 | 0.269 | 0 | 0 | 0.028 | 0.177 | 0 | 0.054
2026-07-22 03:20 | 13.525 | 748.412 | 78.57 | 0.007 | 0.044 | 0.008 | 0.025 | 0.34 | 0.068 | 0.05 | 0.251 | 0 | 0 | 0.028 | 0.175 | 0 | 0.048
2026-07-22 03:40 | 13.342 | 748.426 | 78.74 | 0.006 | 0.039 | 0.007 | 0.022 | 0.334 | 0.067 | 0.049 | 0.244 | 0 | 0 | 0.028 | 0.174 | 0 | 0.047
2026-07-22 04:00 | 13.238 | 748.413 | 79.103 | 0.007 | 0.043 | 0.007 | 0.024 | 0.332 | 0.066 | 0.05 | 0.25 | 0 | 0 | 0.028 | 0.176 | 0 | 0.053
2026-07-22 04:20 | 13.221 | 748.267 | 79.296 | 0.007 | 0.046 | 0.008 | 0.026 | 0.315 | 0.063 | 0.052 | 0.261 | 0 | 0 | 0.029 | 0.183 | 0 | 0.055
2026-07-22 04:40 | 13.272 | 748.272 | 79.554 | 0.008 | 0.051 | 0.009 | 0.029 | 0.29 | 0.058 | 0.051 | 0.255 | 0 | 0 | 0.03 | 0.185 | 0 | 0.059
2026-07-22 05:00 | 13.429 | 748.166 | 79.765 | 0.009 | 0.053 | 0.009 | 0.031 | 0.271 | 0.054 | 0.054 | 0.271 | 0 | 0 | 0.03 | 0.188 | 0.001 | 0.063
2026-07-22 05:20 | 13.581 | 747.967 | 79.685 | 0.008 | 0.052 | 0.009 | 0.03 | 0.265 | 0.053 | 0.054 | 0.27 | 0 | 0 | 0.03 | 0.187 | 0 | 0.06
2026-07-22 05:40 | 13.743 | 747.832 | 79.57 | 0.008 | 0.049 | 0.008 | 0.028 | 0.252 | 0.05 | 0.055 | 0.277 | 0 | 0 | 0.029 | 0.181 | 0 | 0.061
2026-07-22 06:00 | 13.866 | 747.824 | 79.357 | 0.008 | 0.048 | 0.008 | 0.027 | 0.25 | 0.05 | 0.054 | 0.27 | 0 | 0 | 0.028 | 0.176 | 0 | 0.055
2026-07-22 06:20 | 14.039 | 747.629 | 79.064 | 0.008 | 0.05 | 0.008 | 0.028 | 0.255 | 0.051 | 0.054 | 0.272 | 0 | 0 | 0.026 | 0.164 | 0 | 0.051
2026-07-22 06:40 | 14.185 | 747.479 | 78.625 | 0.008 | 0.049 | 0.008 | 0.028 | 0.26 | 0.052 | 0.053 | 0.266 | 0 | 0 | 0.025 | 0.159 | 0 | 0.045
2026-07-22 07:00 | 14.296 | 747.377 | 78.308 | 0.007 | 0.047 | 0.008 | 0.027 | 0.263 | 0.053 | 0.05 | 0.252 | 0 | 0 | 0.024 | 0.15 | 0 | 0.037
2026-07-22 07:20 | 14.405 | 747.33 | 78.232 | 0.008 | 0.048 | 0.008 | 0.027 | 0.262 | 0.052 | 0.049 | 0.245 | 0 | 0 | 0.023 | 0.143 | 0 | 0.039
2026-07-22 07:40 | 14.551 | 747.262 | 77.899 | 0.008 | 0.051 | 0.009 | 0.029 | 0.329 | 0.066 | 0.053 | 0.266 | 0.001 | 0.001 | 0.022 | 0.137 | 0 | 0.032
2026-07-22 08:00 | 14.683 | 747.156 | 77.633 | 0.008 | 0.051 | 0.008 | 0.028 | 0.305 | 0.061 | 0.052 | 0.259 | 0 | 0 | 0.022 | 0.137 | 0 | 0.036
2026-07-22 08:20 | 14.905 | 747.052 | 77.52 | 0.007 | 0.045 | 0.007 | 0.025 | 0.277 | 0.055 | 0.051 | 0.256 | 0 | 0 | 0.022 | 0.136 | 0 | 0.036
2026-07-22 08:40 | 15.22 | 746.993 | 77.166 | 0.006 | 0.035 | 0.006 | 0.02 | 0.274 | 0.055 | 0.055 | 0.273 | 0 | 0 | 0.021 | 0.132 | 0 | 0.036
2026-07-22 09:00 | 15.374 | 746.955 | 76.064 | 0.004 | 0.028 | 0.005 | 0.016 | 0.275 | 0.055 | 0.046 | 0.231 | 0 | 0 | 0.019 | 0.116 | 0 | 0.007
2026-07-22 09:20 | 15.712 | 746.896 | 75.184 | 0.002 | 0.013 | 0.002 | 0.008 | 0.28 | 0.056 | 0.049 | 0.243 | 0 | 0 | 0.016 | 0.102 | 0 | 0.007
2026-07-22 09:40 | 16.231 | 746.919 | 74.169 | 0.002 | 0.015 | 0.003 | 0.009 | 0.273 | 0.055 | 0.052 | 0.26 | 0 | 0 | 0.014 | 0.09 | 0 | 0.001
2026-07-22 10:00 | 16.931 | 746.871 | 72.635 | 0.002 | 0.011 | 0.002 | 0.007 | 0.286 | 0.057 | 0.053 | 0.267 | 0 | 0 | 0.013 | 0.079 | 0 | 0
2026-07-22 10:20 | 17.399 | 746.882 | 69.979 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.005 | 0.288 | 0.058 | 0.039 | 0.194 | 0 | 0 | 0.006 | 0.036 | 0 | 0
2026-07-22 10:40 | 17.366 | 746.877 | 68.38 | 0.002 | 0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.323 | 0.065 | 0.023 | 0.116 | 0 | 0 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0
2026-07-22 11:00 | 17.284 | 746.864 | 67.785 | 0.002 | 0.01 | 0.002 | 0.005 | 0.266 | 0.053 | 0.018 | 0.089 | 0 | 0 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0
2026-07-22 11:20 | 17.517 | 746.849 | 67.568 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.005 | 0.266 | 0.053 | 0.027 | 0.133 | 0 | 0 | 0.005 | 0.031 | 0 | 0
2026-07-22 11:40 | 17.913 | 746.824 | 66.583 | 0.001 | 0.008 | 0.002 | 0.005 | 0.275 | 0.055 | 0.029 | 0.147 | 0 | 0 | 0.011 | 0.068 | 0 | 0
2026-07-22 12:00 | 18.081 | 746.795 | 65.714 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.005 | 0.285 | 0.057 | 0.024 | 0.12 | 0 | 0 | 0.008 | 0.048 | 0 | 0
2026-07-22 12:20 | 18.5 | 746.637 | 65.037 | 0.002 | 0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.281 | 0.056 | 0.028 | 0.138 | 0 | 0 | 0.008 | 0.051 | 0 | 0
2026-07-22 12:40 | 18.852 | 746.468 | 64.032 | 0.001 | 0.008 | 0.002 | 0.005 | 0.283 | 0.057 | 0.027 | 0.136 | 0 | 0 | 0.007 | 0.046 | 0 | 0
2026-07-22 13:00 | 19.128 | 746.32 | 62.988 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.004 | 0.289 | 0.058 | 0.023 | 0.113 | 0 | 0 | 0.005 | 0.032 | 0 | 0
2026-07-22 13:20 | 19.203 | 746.363 | 62.054 | 0 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.287 | 0.057 | 0.014 | 0.068 | 0 | 0 | 0.003 | 0.02 | 0 | 0
2026-07-22 13:40 | 19.321 | 746.414 | 61.597 | 0 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.289 | 0.058 | 0.015 | 0.077 | 0 | 0 | 0.004 | 0.026 | 0 | 0
2026-07-22 14:00 | 19.392 | 746.423 | 60.542 | 0 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.313 | 0.063 | 0.014 | 0.07 | 0 | 0 | 0.007 | 0.044 | 0 | 0
2026-07-22 14:20 | 19.159 | 746.468 | 61.44 | 0.002 | 0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.311 | 0.062 | 0.016 | 0.082 | 0 | 0 | 0.01 | 0.064 | 0 | 0
2026-07-22 14:40 | 18.89 | 746.503 | 62.612 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.004 | 0.297 | 0.059 | 0.021 | 0.107 | 0 | 0 | 0.016 | 0.102 | 0 | 0
2026-07-22 15:00 | 18.631 | 746.552 | 62.738 | 0.002 | 0.011 | 0.002 | 0.006 | 0.287 | 0.057 | 0.021 | 0.106 | 0 | 0 | 0.02 | 0.124 | 0 | 0
2026-07-22 15:20 | 17.886 | 746.642 | 64.365 | 0.002 | 0.011 | 0.002 | 0.007 | 0.271 | 0.054 | 0.019 | 0.096 | 0 | 0 | 0.025 | 0.155 | 0 | 0.01
2026-07-22 15:40 | 16.9 | 746.696 | 67.619 | 0.004 | 0.026 | 0.004 | 0.015 | 0.248 | 0.05 | 0.026 | 0.132 | 0 | 0 | 0.034 | 0.213 | 0.001 | 0.084
2026-07-22 16:00 | 16.55 | 746.671 | 69.706 | 0.002 | 0.014 | 0.002 | 0.008 | 0.27 | 0.054 | 0.045 | 0.224 | 0 | 0 | 0.044 | 0.274 | 0.001 | 0.126
2026-07-22 16:20 | 16.545 | 746.577 | 71.042 | 0.002 | 0.013 | 0.002 | 0.008 | 0.257 | 0.051 | 0.057 | 0.286 | 0 | 0 | 0.05 | 0.312 | 0.001 | 0.145
2026-07-22 16:40 | 16.643 | 746.563 | 71.133 | 0.002 | 0.014 | 0.003 | 0.009 | 0.258 | 0.052 | 0.06 | 0.299 | 0 | 0 | 0.05 | 0.311 | 0.001 | 0.134
2026-07-22 17:00 | 16.677 | 746.583 | 70.773 | 0.002 | 0.011 | 0.002 | 0.007 | 0.252 | 0.05 | 0.053 | 0.267 | 0 | 0 | 0.045 | 0.278 | 0.001 | 0.109
2026-07-22 17:20 | 16.665 | 746.626 | 70.318 | 0.003 | 0.02 | 0.004 | 0.012 | 0.286 | 0.057 | 0.053 | 0.263 | 0 | 0 | 0.04 | 0.249 | 0.001 | 0.093
2026-07-22 17:40 | 16.501 | 746.74 | 69.827 | 0.002 | 0.012 | 0.002 | 0.007 | 0.277 | 0.055 | 0.043 | 0.216 | 0 | 0 | 0.036 | 0.226 | 0.001 | 0.066
2026-07-22 18:00 | 16.426 | 746.759 | 70.077 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.005 | 0.248 | 0.05 | 0.043 | 0.215 | 0 | 0 | 0.033 | 0.205 | 0.001 | 0.069
2026-07-22 18:20 | 16.566 | 746.841 | 68.526 | 0.002 | 0.015 | 0.002 | 0.008 | 0.248 | 0.05 | 0.04 | 0.199 | 0 | 0 | 0.031 | 0.195 | 0 | 0.03
2026-07-22 18:40 | 16.424 | 746.915 | 67.186 | 0.002 | 0.012 | 0.002 | 0.007 | 0.252 | 0.05 | 0.029 | 0.144 | 0 | 0 | 0.026 | 0.161 | 0 | 0
2026-07-22 19:00 | 16.365 | 747.005 | 67.158 | 0.001 | 0.009 | 0.002 | 0.005 | 0.252 | 0.05 | 0.032 | 0.159 | 0 | 0 | 0.027 | 0.166 | 0 | 0.006
2026-07-22 19:20 | 16.471 | 747.057 | 66.81 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | 0.003 | 0.26 | 0.052 | 0.034 | 0.172 | 0 | 0 | 0.029 | 0.18 | 0 | 0.004
2026-07-22 19:40 | 16.394 | 747.012 | 65.357 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 0.273 | 0.055 | 0.023 | 0.117 | 0 | 0 | 0.025 | 0.157 | 0 | 0
2026-07-22 20:00 | 16.208 | 746.977 | 65.121 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.275 | 0.055 | 0.021 | 0.107 | 0 | 0 | 0.024 | 0.149 | 0 | 0
2026-07-22 20:20 | 16.484 | 747.014 | 67.26 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 0.257 | 0.051 | 0.043 | 0.214 | 0 | 0 | 0.032 | 0.198 | 0 | 0.05
2026-07-22 20:40 | 17.288 | 747.169 | 63.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0.058 | 0.034 | 0.168 | 0 | 0 | 0.031 | 0.192 | 0 | 0.005
2026-07-22 21:00 | 16.906 | 747.263 | 62.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0.057 | 0.011 | 0.054 | 0 | 0 | 0.017 | 0.104 | 0 | 0
2026-07-22 21:20 | 16.578 | 747.317 | 62.618 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.287 | 0.057 | 0.011 | 0.055 | 0 | 0 | 0.018 | 0.113 | 0 | 0
2026-07-22 21:40 | 15.901 | 747.365 | 63.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0.057 | 0.007 | 0.037 | 0 | 0 | 0.021 | 0.129 | 0 | 0
2026-07-22 22:00 | 15.264 | 747.334 | 65.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.055 | 0.015 | 0.077 | 0 | 0 | 0.026 | 0.161 | 0 | 0.009
2026-07-22 22:20 | 14.787 | 747.395 | 66.257 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 0.27 | 0.054 | 0.025 | 0.123 | 0 | 0 | 0.031 | 0.196 | 0 | 0.033
2026-07-22 22:40 | 14.318 | 747.44 | 67.386 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.004 | 0.272 | 0.054 | 0.021 | 0.107 | 0 | 0 | 0.036 | 0.224 | 0 | 0.047
2026-07-22 23:00 | 13.835 | 747.476 | 68.512 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.265 | 0.053 | 0.023 | 0.114 | 0 | 0 | 0.039 | 0.247 | 0 | 0.062
2026-07-22 23:20 | 13.42 | 747.561 | 69.632 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.005 | 0.259 | 0.052 | 0.027 | 0.135 | 0 | 0 | 0.043 | 0.267 | 0.001 | 0.077
2026-07-22 23:40 | 13.051 | 747.569 | 70.573 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.004 | 0.261 | 0.052 | 0.029 | 0.144 | 0 | 0 | 0.045 | 0.28 | 0.001 | 0.083

## ул. Волкова, д. 11, г. Гатчина
Время измерения Europe/Moscow (GMT +03:00) | Температура (°C) | Давление (мм рт. ст.) | Влажность (%) | PM2.5 (мг/м³) | PM2.5 (доли ПДК) | PM10 (мг/м³) | PM10 (доли ПДК) | CO (мг/м³) | CO (доли ПДК) | NO2 (мг/м³) | NO2 (доли ПДК) | SO2 (мг/м³) | SO2 (доли ПДК) | O3 (мг/м³) | O3 (доли ПДК) | H2S (мг/м³) | H2S (доли ПДК)
2026-07-22 00:00 | 15.192 | 749.828 | 74.144 | 0.004 | 0.022 | 0.004 | 0.015 | 0.41 | 0.082 | 0.048 | 0.238 | 0 | 0 | 0.047 | 0.294 | 0 | 0
2026-07-22 00:20 | 15.129 | 749.645 | 74.238 | 0.003 | 0.022 | 0.004 | 0.013 | 0.415 | 0.083 | 0.047 | 0.235 | 0 | 0 | 0.047 | 0.292 | 0 | 0
2026-07-22 00:40 | 14.961 | 749.568 | 74.338 | 0.005 | 0.033 | 0.006 | 0.02 | 0.401 | 0.08 | 0.044 | 0.219 | 0 | 0 | 0.047 | 0.292 | 0 | 0
2026-07-22 01:00 | 14.842 | 749.509 | 74.533 | 0.007 | 0.043 | 0.008 | 0.026 | 0.365 | 0.073 | 0.043 | 0.214 | 0 | 0 | 0.047 | 0.292 | 0 | 0
2026-07-22 01:20 | 14.76 | 749.421 | 74.592 | 0.007 | 0.044 | 0.008 | 0.026 | 0.363 | 0.073 | 0.043 | 0.214 | 0 | 0 | 0.046 | 0.288 | 0 | 0
2026-07-22 01:40 | 14.68 | 749.309 | 74.75 | 0.007 | 0.045 | 0.008 | 0.026 | 0.365 | 0.073 | 0.044 | 0.22 | 0 | 0 | 0.047 | 0.292 | 0 | 0
2026-07-22 02:00 | 14.64 | 749.172 | 74.885 | 0.007 | 0.046 | 0.008 | 0.028 | 0.376 | 0.075 | 0.045 | 0.227 | 0 | 0 | 0.047 | 0.293 | 0 | 0
2026-07-22 02:20 | 14.558 | 749.077 | 75.013 | 0.009 | 0.054 | 0.01 | 0.032 | 0.401 | 0.08 | 0.046 | 0.23 | 0 | 0 | 0.047 | 0.296 | 0 | 0
2026-07-22 02:40 | 14.478 | 748.931 | 75.062 | 0.011 | 0.071 | 0.012 | 0.041 | 0.406 | 0.081 | 0.045 | 0.224 | 0 | 0 | 0.047 | 0.294 | 0 | 0
2026-07-22 03:00 | 14.363 | 748.797 | 75.204 | 0.012 | 0.075 | 0.014 | 0.046 | 0.352 | 0.07 | 0.043 | 0.216 | 0 | 0 | 0.047 | 0.296 | 0 | 0
2026-07-22 03:20 | 14.148 | 748.775 | 75.317 | 0.009 | 0.058 | 0.01 | 0.035 | 0.349 | 0.07 | 0.041 | 0.207 | 0 | 0 | 0.047 | 0.293 | 0 | 0
2026-07-22 03:40 | 13.949 | 748.717 | 75.606 | 0.008 | 0.052 | 0.009 | 0.029 | 0.357 | 0.071 | 0.041 | 0.207 | 0 | 0 | 0.047 | 0.293 | 0 | 0
2026-07-22 04:00 | 13.872 | 748.725 | 75.807 | 0.008 | 0.052 | 0.009 | 0.031 | 0.351 | 0.07 | 0.044 | 0.22 | 0 | 0 | 0.047 | 0.296 | 0 | 0
2026-07-22 04:20 | 13.841 | 748.6 | 76.023 | 0.01 | 0.062 | 0.011 | 0.037 | 0.311 | 0.062 | 0.046 | 0.231 | 0.001 | 0.001 | 0.048 | 0.301 | 0 | 0
2026-07-22 04:40 | 13.871 | 748.635 | 76.159 | 0.01 | 0.065 | 0.012 | 0.039 | 0.3 | 0.06 | 0.046 | 0.232 | 0 | 0 | 0.048 | 0.301 | 0 | 0
2026-07-22 05:00 | 13.975 | 748.608 | 76.118 | 0.01 | 0.064 | 0.011 | 0.037 | 0.295 | 0.059 | 0.047 | 0.235 | 0 | 0 | 0.048 | 0.3 | 0 | 0
2026-07-22 05:20 | 14.075 | 748.425 | 76.057 | 0.009 | 0.057 | 0.01 | 0.034 | 0.29 | 0.058 | 0.047 | 0.233 | 0 | 0 | 0.048 | 0.301 | 0 | 0
2026-07-22 05:40 | 14.144 | 748.307 | 76.106 | 0.009 | 0.059 | 0.01 | 0.033 | 0.285 | 0.057 | 0.045 | 0.227 | 0 | 0 | 0.047 | 0.293 | 0 | 0
2026-07-22 06:00 | 14.219 | 748.32 | 76.175 | 0.008 | 0.05 | 0.008 | 0.028 | 0.264 | 0.053 | 0.044 | 0.22 | 0 | 0 | 0.046 | 0.289 | 0 | 0
2026-07-22 06:20 | 14.425 | 748.147 | 75.879 | 0.008 | 0.049 | 0.009 | 0.029 | 0.274 | 0.055 | 0.045 | 0.224 | 0 | 0 | 0.046 | 0.287 | 0 | 0
2026-07-22 06:40 | 14.564 | 747.974 | 75.539 | 0.007 | 0.047 | 0.008 | 0.026 | 0.287 | 0.057 | 0.042 | 0.212 | 0 | 0 | 0.046 | 0.29 | 0 | 0
2026-07-22 07:00 | 14.779 | 747.843 | 75.651 | 0.008 | 0.05 | 0.009 | 0.029 | 0.289 | 0.058 | 0.045 | 0.224 | 0 | 0 | 0.046 | 0.287 | 0 | 0
2026-07-22 07:20 | 14.906 | 747.814 | 75.06 | 0.008 | 0.049 | 0.008 | 0.028 | 0.324 | 0.065 | 0.042 | 0.209 | 0 | 0 | 0.046 | 0.287 | 0 | 0
2026-07-22 07:40 | 15.072 | 747.735 | 74.787 | 0.008 | 0.048 | 0.008 | 0.027 | 0.292 | 0.058 | 0.041 | 0.205 | 0 | 0 | 0.045 | 0.28 | 0 | 0
2026-07-22 08:00 | 15.215 | 747.66 | 74.581 | 0.008 | 0.048 | 0.008 | 0.028 | 0.298 | 0.06 | 0.04 | 0.198 | 0 | 0 | 0.044 | 0.273 | 0 | 0
2026-07-22 08:20 | 15.601 | 747.578 | 74.472 | 0.006 | 0.035 | 0.006 | 0.02 | 0.29 | 0.058 | 0.045 | 0.225 | 0 | 0 | 0.044 | 0.276 | 0 | 0
2026-07-22 08:40 | 16.06 | 747.488 | 73.611 | 0.004 | 0.025 | 0.004 | 0.015 | 0.286 | 0.057 | 0.045 | 0.225 | 0 | 0 | 0.044 | 0.275 | 0 | 0
2026-07-22 09:00 | 16.493 | 747.45 | 71.405 | 0.003 | 0.019 | 0.003 | 0.011 | 0.315 | 0.063 | 0.037 | 0.186 | 0 | 0 | 0.045 | 0.284 | 0 | 0
2026-07-22 09:20 | 16.732 | 747.441 | 70.041 | 0.002 | 0.013 | 0.002 | 0.007 | 0.309 | 0.062 | 0.029 | 0.146 | 0 | 0 | 0.043 | 0.267 | 0 | 0
2026-07-22 09:40 | 16.996 | 747.441 | 68.557 | 0.003 | 0.018 | 0.003 | 0.011 | 0.304 | 0.061 | 0.024 | 0.119 | 0 | 0 | 0.042 | 0.265 | 0 | 0
2026-07-22 10:00 | 17.245 | 747.392 | 67.519 | 0.002 | 0.012 | 0.002 | 0.007 | 0.316 | 0.063 | 0.022 | 0.108 | 0 | 0 | 0.043 | 0.266 | 0 | 0
2026-07-22 10:20 | 17.434 | 747.355 | 66.173 | 0.001 | 0.009 | 0.002 | 0.005 | 0.347 | 0.069 | 0.018 | 0.091 | 0 | 0 | 0.043 | 0.269 | 0 | 0
2026-07-22 10:40 | 17.424 | 747.366 | 65.588 | 0.002 | 0.012 | 0.002 | 0.007 | 0.338 | 0.068 | 0.015 | 0.076 | 0 | 0 | 0.042 | 0.264 | 0 | 0
2026-07-22 11:00 | 17.488 | 747.346 | 65.926 | 0.002 | 0.012 | 0.002 | 0.006 | 0.305 | 0.061 | 0.019 | 0.094 | 0 | 0 | 0.041 | 0.258 | 0 | 0
2026-07-22 11:20 | 17.629 | 747.357 | 65.274 | 0.003 | 0.018 | 0.003 | 0.011 | 0.303 | 0.061 | 0.019 | 0.096 | 0 | 0 | 0.042 | 0.262 | 0 | 0
2026-07-22 11:40 | 17.876 | 747.316 | 65.375 | 0.002 | 0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.296 | 0.059 | 0.023 | 0.115 | 0 | 0 | 0.042 | 0.261 | 0 | 0
2026-07-22 12:00 | 18.191 | 747.255 | 64.493 | 0.002 | 0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.389 | 0.078 | 0.022 | 0.112 | 0 | 0 | 0.042 | 0.265 | 0 | 0
2026-07-22 12:20 | 18.627 | 747.138 | 63.196 | 0.001 | 0.008 | 0.002 | 0.005 | 0.332 | 0.066 | 0.022 | 0.112 | 0 | 0 | 0.043 | 0.268 | 0 | 0
2026-07-22 12:40 | 18.892 | 746.991 | 61.989 | 0.001 | 0.008 | 0.002 | 0.006 | 0.311 | 0.062 | 0.015 | 0.074 | 0 | 0 | 0.043 | 0.268 | 0 | 0
2026-07-22 13:00 | 18.856 | 746.803 | 61.048 | 0.002 | 0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.315 | 0.063 | 0.006 | 0.029 | 0 | 0 | 0.042 | 0.266 | 0 | 0
2026-07-22 13:20 | 18.82 | 746.826 | 60.767 | 0.001 | 0.009 | 0.002 | 0.006 | 0.337 | 0.067 | 0.007 | 0.035 | 0 | 0 | 0.042 | 0.26 | 0 | 0
2026-07-22 13:40 | 18.685 | 746.907 | 61.271 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.005 | 0.304 | 0.061 | 0.009 | 0.046 | 0 | 0 | 0.041 | 0.259 | 0 | 0
2026-07-22 14:00 | 18.862 | 746.931 | 61.435 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | 0.004 | 0.319 | 0.064 | 0.019 | 0.095 | 0 | 0 | 0.04 | 0.251 | 0 | 0
2026-07-22 14:20 | 18.953 | 746.919 | 61.048 | 0.002 | 0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.348 | 0.07 | 0.021 | 0.106 | 0 | 0 | 0.043 | 0.267 | 0 | 0
2026-07-22 14:40 | 18.533 | 746.952 | 61.686 | 0.002 | 0.013 | 0.002 | 0.008 | 0.325 | 0.065 | 0.016 | 0.079 | 0 | 0 | 0.044 | 0.272 | 0 | 0
2026-07-22 15:00 | 18.263 | 746.963 | 63.001 | 0.002 | 0.012 | 0.002 | 0.007 | 0.292 | 0.058 | 0.022 | 0.11 | 0 | 0 | 0.041 | 0.259 | 0 | 0
2026-07-22 15:20 | 18.196 | 746.985 | 63.053 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.009 | 0.306 | 0.061 | 0.028 | 0.138 | 0 | 0 | 0.045 | 0.278 | 0 | 0
2026-07-22 15:40 | 17.676 | 747.086 | 64.604 | 0.001 | 0.009 | 0.002 | 0.006 | 0.27 | 0.054 | 0.025 | 0.125 | 0 | 0 | 0.044 | 0.276 | 0 | 0
2026-07-22 16:00 | 17.06 | 747.113 | 66.837 | 0.001 | 0.009 | 0.002 | 0.006 | 0.295 | 0.059 | 0.033 | 0.167 | 0 | 0 | 0.045 | 0.28 | 0 | 0.001
2026-07-22 16:20 | 16.761 | 747.074 | 68.708 | 0.001 | 0.007 | 0.002 | 0.006 | 0.295 | 0.059 | 0.045 | 0.226 | 0 | 0 | 0.046 | 0.288 | 0 | 0.023
2026-07-22 16:40 | 16.695 | 747.085 | 69.905 | 0.002 | 0.011 | 0.002 | 0.007 | 0.297 | 0.059 | 0.052 | 0.262 | 0 | 0 | 0.048 | 0.299 | 0 | 0.033
2026-07-22 17:00 | 16.763 | 747.088 | 70.059 | 0.001 | 0.009 | 0.002 | 0.005 | 0.298 | 0.06 | 0.055 | 0.274 | 0 | 0 | 0.049 | 0.306 | 0 | 0.023
2026-07-22 17:20 | 16.829 | 747.13 | 69.616 | 0.001 | 0.009 | 0.002 | 0.006 | 0.328 | 0.066 | 0.053 | 0.266 | 0 | 0 | 0.05 | 0.31 | 0 | 0.006
2026-07-22 17:40 | 16.711 | 747.209 | 68.962 | 0.001 | 0.009 | 0.002 | 0.006 | 0.352 | 0.07 | 0.047 | 0.237 | 0 | 0 | 0.049 | 0.309 | 0 | 0
2026-07-22 18:00 | 16.474 | 747.263 | 68.755 | 0.002 | 0.011 | 0.002 | 0.007 | 0.324 | 0.065 | 0.04 | 0.2 | 0 | 0 | 0.048 | 0.301 | 0 | 0
2026-07-22 18:20 | 16.538 | 747.311 | 68.283 | 0.002 | 0.015 | 0.002 | 0.008 | 0.327 | 0.065 | 0.041 | 0.203 | 0 | 0 | 0.047 | 0.296 | 0 | 0
2026-07-22 18:40 | 16.636 | 747.353 | 67.101 | 0.002 | 0.013 | 0.002 | 0.008 | 0.332 | 0.066 | 0.038 | 0.188 | 0 | 0 | 0.049 | 0.305 | 0 | 0
2026-07-22 19:00 | 16.635 | 747.454 | 66.383 | 0.002 | 0.013 | 0.002 | 0.008 | 0.309 | 0.062 | 0.03 | 0.151 | 0 | 0 | 0.048 | 0.298 | 0 | 0
2026-07-22 19:20 | 16.624 | 747.528 | 65.974 | 0.002 | 0.012 | 0.002 | 0.007 | 0.343 | 0.069 | 0.029 | 0.147 | 0 | 0 | 0.048 | 0.302 | 0 | 0
2026-07-22 19:40 | 16.625 | 747.458 | 65.271 | 0.002 | 0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.34 | 0.068 | 0.027 | 0.133 | 0 | 0 | 0.049 | 0.304 | 0 | 0
2026-07-22 20:00 | 16.506 | 747.429 | 64.387 | 0.002 | 0.011 | 0.002 | 0.007 | 0.334 | 0.067 | 0.021 | 0.105 | 0 | 0 | 0.049 | 0.306 | 0 | 0
2026-07-22 20:20 | 16.39 | 747.507 | 64.204 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | 0.003 | 0.309 | 0.062 | 0.018 | 0.089 | 0 | 0 | 0.047 | 0.292 | 0 | 0
2026-07-22 20:40 | 16.413 | 747.611 | 63.7 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.307 | 0.061 | 0.018 | 0.092 | 0 | 0 | 0.048 | 0.302 | 0 | 0
2026-07-22 21:00 | 16.153 | 747.712 | 63.576 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.32 | 0.064 | 0.015 | 0.073 | 0 | 0 | 0.047 | 0.296 | 0 | 0
2026-07-22 21:20 | 15.817 | 747.742 | 64.115 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.314 | 0.063 | 0.015 | 0.077 | 0 | 0 | 0.048 | 0.298 | 0 | 0
2026-07-22 21:40 | 15.386 | 747.748 | 65.148 | 0 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.317 | 0.063 | 0.019 | 0.094 | 0 | 0 | 0.048 | 0.298 | 0 | 0
2026-07-22 22:00 | 15.03 | 747.695 | 66.416 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.289 | 0.058 | 0.025 | 0.124 | 0 | 0 | 0.048 | 0.301 | 0 | 0
2026-07-22 22:20 | 14.78 | 747.793 | 67.424 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.288 | 0.058 | 0.029 | 0.145 | 0 | 0 | 0.05 | 0.312 | 0 | 0
2026-07-22 22:40 | 14.595 | 747.839 | 68.118 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.286 | 0.057 | 0.034 | 0.168 | 0 | 0 | 0.052 | 0.322 | 0 | 0
2026-07-22 23:00 | 14.37 | 747.915 | 68.663 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.289 | 0.058 | 0.038 | 0.191 | 0 | 0 | 0.053 | 0.328 | 0 | 0
2026-07-22 23:20 | 14.159 | 747.947 | 69.15 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | 0.004 | 0.288 | 0.058 | 0.038 | 0.192 | 0 | 0 | 0.053 | 0.33 | 0 | 0
2026-07-22 23:40 | 13.916 | 747.929 | 69.62 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.005 | 0.28 | 0.056 | 0.038 | 0.189 | 0 | 0 | 0.052 | 0.327 | 0 | 0

## ул. Оборонная, д. 36, г. Мурино
Время измерения Europe/Moscow (GMT +03:00) | Температура (°C) | Давление (мм рт. ст.) | Влажность (%) | PM2.5 (мг/м³) | PM2.5 (доли ПДК) | PM10 (мг/м³) | PM10 (доли ПДК) | CO (мг/м³) | CO (доли ПДК) | NO2 (мг/м³) | NO2 (доли ПДК) | SO2 (мг/м³) | SO2 (доли ПДК) | O3 (мг/м³) | O3 (доли ПДК) | H2S (мг/м³) | H2S (доли ПДК)
2026-07-22 00:00 | 13.95 | 755.521 | 86.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.007 | 0.034 | 0 | 0 | 0.041 | 0.255 | 0 | 0
2026-07-22 00:20 | 13.895 | 755.398 | 85.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.461 | 0.092 | 0.007 | 0.034 | 0 | 0 | 0.039 | 0.245 | 0 | 0
2026-07-22 00:40 | 13.867 | 755.353 | 86.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0.088 | 0.006 | 0.029 | 0 | 0 | 0.04 | 0.249 | 0 | 0
2026-07-22 01:00 | 13.926 | 755.272 | 85.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 0.089 | 0.007 | 0.034 | 0 | 0 | 0.039 | 0.246 | 0 | 0
2026-07-22 01:20 | 13.875 | 755.135 | 85.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 0.089 | 0.007 | 0.035 | 0 | 0 | 0.039 | 0.246 | 0 | 0
2026-07-22 01:40 | 13.819 | 754.988 | 85.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.439 | 0.088 | 0.006 | 0.03 | 0 | 0 | 0.039 | 0.241 | 0 | 0
2026-07-22 02:00 | 13.683 | 754.809 | 85.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.431 | 0.086 | 0.004 | 0.019 | 0 | 0 | 0.039 | 0.246 | 0 | 0
2026-07-22 02:20 | 13.634 | 754.757 | 85.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.089 | 0.003 | 0.017 | 0 | 0 | 0.037 | 0.232 | 0 | 0
2026-07-22 02:40 | 13.675 | 754.64 | 85.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.421 | 0.084 | 0.004 | 0.021 | 0 | 0 | 0.038 | 0.238 | 0 | 0
2026-07-22 03:00 | 13.575 | 754.59 | 85.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.086 | 0.004 | 0.022 | 0 | 0 | 0.037 | 0.234 | 0 | 0
2026-07-22 03:20 | 13.535 | 754.489 | 85.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 0.085 | 0.004 | 0.018 | 0 | 0 | 0.039 | 0.245 | 0 | 0
2026-07-22 03:40 | 13.424 | 754.341 | 86.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.428 | 0.086 | 0.003 | 0.014 | 0 | 0 | 0.04 | 0.253 | 0 | 0
2026-07-22 04:00 | 13.494 | 754.341 | 86.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.086 | 0.005 | 0.025 | 0 | 0 | 0.038 | 0.239 | 0 | 0
2026-07-22 04:20 | 13.586 | 754.291 | 86.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.427 | 0.085 | 0.007 | 0.033 | 0 | 0 | 0.039 | 0.246 | 0 | 0
2026-07-22 04:40 | 13.52 | 754.239 | 86.729 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.429 | 0.086 | 0.006 | 0.031 | 0 | 0 | 0.039 | 0.245 | 0 | 0
2026-07-22 05:00 | 13.629 | 754.168 | 87.122 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.45 | 0.09 | 0.007 | 0.036 | 0 | 0 | 0.042 | 0.264 | 0 | 0
2026-07-22 05:20 | 13.729 | 754.092 | 86.834 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.446 | 0.089 | 0.009 | 0.043 | 0 | 0 | 0.043 | 0.272 | 0 | 0
2026-07-22 05:40 | 13.788 | 753.989 | 86.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0.094 | 0.009 | 0.046 | 0 | 0 | 0.041 | 0.256 | 0 | 0
2026-07-22 06:00 | 13.893 | 753.958 | 86.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.477 | 0.095 | 0.009 | 0.046 | 0 | 0 | 0.043 | 0.269 | 0 | 0
2026-07-22 06:20 | 13.836 | 753.845 | 86.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.434 | 0.087 | 0.009 | 0.044 | 0 | 0 | 0.037 | 0.231 | 0 | 0
2026-07-22 06:40 | 14.045 | 753.674 | 86.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.422 | 0.084 | 0.01 | 0.048 | 0 | 0 | 0.039 | 0.243 | 0 | 0
2026-07-22 07:00 | 14.257 | 753.644 | 85.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.443 | 0.089 | 0.012 | 0.058 | 0 | 0 | 0.04 | 0.251 | 0 | 0
2026-07-22 07:20 | 14.369 | 753.591 | 85.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.089 | 0.012 | 0.062 | 0 | 0 | 0.041 | 0.257 | 0 | 0
2026-07-22 07:40 | 14.596 | 753.525 | 85.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.744 | 0.149 | 0.019 | 0.097 | 0 | 0 | 0.041 | 0.259 | 0 | 0
2026-07-22 08:00 | 15.159 | 753.27 | 81.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 0.129 | 0.026 | 0.131 | 0 | 0 | 0.04 | 0.248 | 0 | 0.001
2026-07-22 08:20 | 15.337 | 753.183 | 79.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.827 | 0.165 | 0.019 | 0.093 | 0 | 0 | 0.044 | 0.274 | 0 | 0
2026-07-22 08:40 | 15.801 | 753.157 | 77.798 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.88 | 0.176 | 0.014 | 0.069 | 0 | 0 | 0.041 | 0.258 | 0 | 0
2026-07-22 09:00 | 16.097 | 753.08 | 76.682 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.838 | 0.168 | 0.015 | 0.073 | 0 | 0 | 0.036 | 0.228 | 0 | 0
2026-07-22 09:20 | 16.537 | 752.975 | 73.027 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | 0.005 | 1.174 | 0.235 | 0.022 | 0.111 | 0 | 0 | 0.033 | 0.204 | 0 | 0
2026-07-22 09:40 | 16.858 | 752.894 | 71.2 | 0.002 | 0.011 | 0.002 | 0.006 | 1.043 | 0.209 | 0.016 | 0.082 | 0 | 0 | 0.033 | 0.208 | 0 | 0
2026-07-22 10:00 | 16.92 | 752.923 | 72.585 | 0.003 | 0.018 | 0.003 | 0.01 | 0.925 | 0.185 | 0.009 | 0.043 | 0 | 0 | 0.036 | 0.223 | 0 | 0
2026-07-22 10:20 | 16.949 | 752.918 | 72.269 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.003 | 0.679 | 0.136 | 0.004 | 0.021 | 0 | 0 | 0.034 | 0.214 | 0 | 0
2026-07-22 10:40 | 16.918 | 752.891 | 70.753 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.004 | 0.785 | 0.157 | 0.002 | 0.01 | 0 | 0 | 0.038 | 0.237 | 0 | 0
2026-07-22 11:00 | 16.975 | 752.829 | 70.824 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.005 | 0.697 | 0.139 | 0.004 | 0.019 | 0 | 0 | 0.029 | 0.182 | 0 | 0
2026-07-22 11:20 | 17.014 | 752.877 | 70.315 | 0.002 | 0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.685 | 0.137 | 0.005 | 0.026 | 0 | 0 | 0.033 | 0.204 | 0 | 0
2026-07-22 11:40 | 17.292 | 752.889 | 69.305 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.009 | 0.704 | 0.141 | 0.006 | 0.032 | 0 | 0 | 0.028 | 0.174 | 0 | 0
2026-07-22 12:00 | 17.816 | 752.837 | 67.977 | 0.002 | 0.016 | 0.003 | 0.011 | 0.737 | 0.147 | 0.011 | 0.054 | 0 | 0 | 0.033 | 0.208 | 0 | 0
2026-07-22 12:20 | 17.68 | 752.83 | 69.171 | 0.002 | 0.012 | 0.002 | 0.008 | 0.711 | 0.142 | 0.005 | 0.027 | 0 | 0 | 0.04 | 0.253 | 0 | 0
2026-07-22 12:40 | 18.088 | 752.69 | 67.747 | 0.002 | 0.012 | 0.002 | 0.007 | 0.644 | 0.129 | 0.009 | 0.045 | 0 | 0 | 0.035 | 0.217 | 0 | 0
2026-07-22 13:00 | 18.48 | 752.5 | 65.315 | 0.002 | 0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.59 | 0.118 | 0.004 | 0.02 | 0 | 0 | 0.04 | 0.249 | 0 | 0
2026-07-22 13:20 | 18.676 | 752.268 | 62.914 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.004 | 0.544 | 0.109 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.039 | 0.244 | 0 | 0
2026-07-22 13:40 | 18.913 | 752.269 | 64.007 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 0.56 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.218 | 0 | 0
2026-07-22 14:00 | 19.09 | 752.406 | 63.777 | 0.002 | 0.011 | 0.002 | 0.007 | 0.544 | 0.109 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0 | 0.039 | 0.245 | 0 | 0
2026-07-22 14:20 | 18.924 | 752.413 | 63.835 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.527 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.276 | 0 | 0
2026-07-22 14:40 | 18.854 | 752.361 | 63.522 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.48 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0.269 | 0 | 0
2026-07-22 15:00 | 18.708 | 752.426 | 64.45 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.462 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.261 | 0 | 0
2026-07-22 15:20 | 18.366 | 752.366 | 65.061 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.456 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0.244 | 0 | 0
2026-07-22 15:40 | 19.048 | 752.316 | 62.895 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.505 | 0.101 | 0.004 | 0.019 | 0 | 0 | 0.04 | 0.252 | 0 | 0
2026-07-22 16:00 | 19.195 | 752.395 | 63.162 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.532 | 0.106 | 0.003 | 0.015 | 0 | 0 | 0.047 | 0.294 | 0 | 0
2026-07-22 16:20 | 19.045 | 752.499 | 62.576 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.533 | 0.107 | 0.002 | 0.011 | 0 | 0 | 0.048 | 0.3 | 0 | 0
2026-07-22 16:40 | 18.672 | 752.537 | 64.005 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.47 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.278 | 0 | 0
2026-07-22 17:00 | 18.848 | 752.464 | 61.896 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.512 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.286 | 0 | 0
2026-07-22 17:20 | 19.007 | 752.375 | 60.798 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.677 | 0.135 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0 | 0.046 | 0.29 | 0 | 0
2026-07-22 17:40 | 18.577 | 752.463 | 60.127 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.56 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.052 | 0.323 | 0 | 0
2026-07-22 18:00 | 18.401 | 752.516 | 59.677 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.466 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0.291 | 0 | 0
2026-07-22 18:20 | 17.745 | 752.585 | 63.359 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.459 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0.325 | 0 | 0
2026-07-22 18:40 | 17.384 | 752.702 | 63.872 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.463 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0.292 | 0 | 0
2026-07-22 19:00 | 17.726 | 752.672 | 62.576 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.492 | 0.098 | 0.005 | 0.027 | 0 | 0 | 0.051 | 0.317 | 0 | 0
2026-07-22 19:20 | 17.592 | 752.606 | 62.257 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.488 | 0.098 | 0.005 | 0.026 | 0 | 0 | 0.058 | 0.36 | 0 | 0
2026-07-22 19:40 | 17.183 | 752.523 | 65.107 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.495 | 0.099 | 0.005 | 0.026 | 0 | 0 | 0.056 | 0.35 | 0 | 0
2026-07-22 20:00 | 16.852 | 752.593 | 64.882 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.527 | 0.105 | 0.003 | 0.016 | 0 | 0 | 0.053 | 0.331 | 0 | 0
2026-07-22 20:20 | 16.582 | 752.62 | 65.899 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.528 | 0.106 | 0.008 | 0.042 | 0 | 0 | 0.053 | 0.333 | 0 | 0
2026-07-22 20:40 | 16.358 | 752.683 | 66.012 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.534 | 0.107 | 0.009 | 0.046 | 0 | 0 | 0.053 | 0.332 | 0 | 0
2026-07-22 21:00 | 15.886 | 752.76 | 69.97 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.004 | 0.57 | 0.114 | 0.009 | 0.045 | 0 | 0 | 0.054 | 0.338 | 0 | 0
2026-07-22 21:20 | 15.875 | 752.715 | 71.706 | 0.001 | 0.008 | 0.002 | 0.006 | 0.634 | 0.127 | 0.023 | 0.116 | 0 | 0 | 0.057 | 0.358 | 0 | 0.003
2026-07-22 21:40 | 15.843 | 752.727 | 70.217 | 0.001 | 0.006 | 0.002 | 0.005 | 0.711 | 0.142 | 0.031 | 0.154 | 0 | 0 | 0.06 | 0.374 | 0 | 0.004
2026-07-22 22:00 | 15.674 | 752.795 | 69.624 | 0.001 | 0.006 | 0.002 | 0.005 | 0.607 | 0.121 | 0.025 | 0.125 | 0 | 0 | 0.058 | 0.361 | 0 | 0.001
2026-07-22 22:20 | 15.499 | 752.844 | 71.036 | 0.002 | 0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.658 | 0.132 | 0.029 | 0.144 | 0 | 0 | 0.055 | 0.342 | 0 | 0.001
2026-07-22 22:40 | 15.3 | 752.915 | 72.972 | 0.002 | 0.013 | 0.002 | 0.008 | 0.653 | 0.131 | 0.028 | 0.138 | 0 | 0 | 0.053 | 0.334 | 0 | 0.003
2026-07-22 23:00 | 15.176 | 752.954 | 74.224 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.011 | 0.626 | 0.125 | 0.026 | 0.132 | 0 | 0 | 0.053 | 0.331 | 0 | 0.005
2026-07-22 23:20 | 15.047 | 752.94 | 75.513 | 0.002 | 0.014 | 0.003 | 0.009 | 0.784 | 0.157 | 0.032 | 0.16 | 0 | 0 | 0.054 | 0.34 | 0 | 0.005
2026-07-22 23:40 | 14.925 | 752.948 | 76.407 | 0.002 | 0.013 | 0.003 | 0.01 | 0.889 | 0.178 | 0.033 | 0.163 | 0 | 0 | 0.055 | 0.341 | 0 | 0.005