Заключение

Отбор проб на посту осуществлялся в течение всех календарных дней с последующим осреднением данных за 20 минут и за сутки. Передача данных осуществлялась в штатном режиме.

В период наблюдений случаев высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха зафиксировано не было.

Подтвержденных случаев превышения ПДКм.р. по диоксиду серы, оксиду углерода, диоксиду и оксиду азота, аммиаку и сероводороду не наблюдалось.

Концентрации измеряемых веществ в анализируемом массиве данных по атмосферному воздуху были ниже соответствующих ПДКм.р.

В этом диапазоне погрешности газоанализаторов очень велики по отношению к значению полученного результата измерений. Это необходимо учитывать при проведении анализа, 
так как возрастает степень влияния случайных факторов, порождающих погрешности измерений, 
на получаемые результаты.

Выезд мобильной лаборатории ФГБУ «Северо-Западное УГМС» на территорию города Гатчина был проведен 08.09.2026. Концентрации диоксида серы, оксида углерода, оксида 
и диоксида азота, аммиака, сероводорода в анализируемой пробе атмосферного воздуха были ниже соответствующих ПДКм.р.

Уровень загрязнения за месяц квалифицировался как низкий, так как значение СИ составило менее 1, а НП равен 0 (в связи с отсутствием превышений ПДКм.р.).

Характеристика загрязненности воздуха на посту

| Город – Гатчина | Год 2026 | Месяц сентябрь |
| --- | --- | --- |
| SkatStantion232 (Гатчина) (GMT +3) | Количество постов в городе 1 |  |

| Шифр примеси | Число наблю-дений | Концентрация, мг/м3 |  |  |  | Средне-квадра-тичное откло-нение, мг/м3 | Коэффи-циент вариации | Повторяе-мость, % |  | Число случаев превышения ПДК |  |  |  | ИЗА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сред-няя | максимальная |  |  |  |  | >ПДК | > 5 ПДК | ПДК | 5 ПДК |  | 10 ПДК |  |
|  |  |  | значение | дата | срок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 (002) | 2160 | 0,001 | 0,014 | 10.09 | 10:40 | 0,001 | 1,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,02 |
| CO (004) | 2160 | 0,2 | 1,6 | 28.09 | 23:00 | 0,15 | 0,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,10 |
| NO2 (005) | 2160 | 0,04 | 0,184 | 23.09 | 19:40 | 0,015 | 0,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,88 |
| NO (006) | 2160 | 0,008 | 0,232 | 28.09 | 23:00 | 0,02 | 2,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,13 |
| H2S (008) | 2160 | 0,001 | 0,005 | 28.09 | 23:40 | 0,001 | 0,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,41 |
| NH3 (019) | 2160 | 0,012 | 0,109 | 14.09 | 02:20 | 0,01 | 0,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,36 |
| СИ (диоксид азота) = 0,9 НП = 0 Уровень загрязнения: низкий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* ИЗА – индекс загрязнения атмосферы. В зависимости от значения ИЗА выделяют следующие уровни загрязнения воздуха:

- низкий — менее или равен 5

- повышенный — от 5 до 7

- высокий — от 7 до 14

- очень высокий — больше или равен 14